ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2025 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 
թիվ 129 որոշման

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողության (վերահսկման) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող միասնական սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնում կատարվող

II գլխի 11-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Բաժին 11. Իոնացնող ճառագայթման, այդ թվում՝ գեներացնող, աղբյուր համարվող արտադրանքին, արտադրատեսակներին, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրատեսակներին և ապրանքներին ներկայացվող պահանջները

1. Ընդհանուր պահանջները

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին և մաքսային տարածքում պետական սանիտարահամաճարակաբանական հսկողության (վերահսկման) ենթակա արտադրանքի (ապրանքների) միասնական ցանկի I բաժնի 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 15-րդ կետերում ներառված, իրենց կազմի մեջ իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ (այսուհետ՝ – ԻՃԱ)ունեցող կամ մարդկանց ճառագայթահարման մակարդակների վրա ազդեցություն գործող արտադրանքի (ապրանքների) և արտադրատեսակների հետ վարվելու բոլոր տեսակների դեպքում պետք է ապահովվի բնակչության ճառագայթումային անվտանգությունը։

Բնակչության ճառագայթումային անվտանգության տակ ենթադրվում է մարդկանց ներկա և ապագա սերունդների առողջության համար վնասակար իոնացնող ճառագայթման ներգործությունից պաշտպանվածության ընդունելի մակարդակի ապահովումը՝ ԻՃԱ պարունակող արտադրանքի բոլոր տեսակներին և դրանց օգտագործման այն պայմաններին ներկայացվող պահանջների կատարման արդյունքում, որոնց դեպքում բացառվում է մարդկանց առողջության վրա իոնացնող ճառագայթման վնասակար ազդեցության անթույլատրելի ռիսկը՝ ինչպես ներկայում, այնպես էլ ապագայում։

ԻՃԱ պարունակող, ԻՃԱ–ով աշխատանքի համար նախատեսված կամ մարդկանց ճառագայթահարման վրա ազդեցություն գործող արտադրանքի բոլոր տեսակները պետք է բավարարեն ճառագայթումային անվտանգության պահանջները, այսինքն՝ արտադրանքի շահագործման ուղեցույցում պարունակվող՝ դրա համապատասխան տեսակի հետ վարվելիս անվտանգության պահանջների կատարման ժամանակ ապահովեն բնակչության ճառագայթումային անվտանգությունը։ Այդ իսկ պատճառով արտադրանքին ներկայացվող պահանջներում սահմանված՝ ճառագայթահարման թույլատրելի մակարդակի թվային ցուցանիշների կոնկրետ արժեքները կարող են զգալիորեն կախված լինել դրա հետ վարվելու կանոններից։

ԻՃԱ պարունակող արտադրանքի բոլոր տեսակները պետք է անվտանգ լինեն տեխնիկական փաստաթղթերում դրա համար սահմանված ծառայության ժամկետի ընթացքում, լրակազմվեն անհրաժեշտ հարմարանքներով և պահեստային դետալներով՝ արտադրանքի անձնագրում պարունակվող ցանկին համապատասխան։

Տեխնածին ԻՃԱ պարունակող արտադրանքի բոլոր տեսակները, դրանց հետ վարվելու մասով սահմանված պահանջները կատարելիս պետք է ապահովեն ինչպես ճառագայթահարվող անձանց բոլոր կատեգորիաների տեխնածին ճառագայթահարման տարեկան բաժնաչափերի սահմանափակումն որոշված սահմանաչափերից ոչ ավելի, այնպես էլ 1-ին աղյուսակում նշված պահանջների կատարումը։

ԻՃԱ պարունակող արտադրանքի վերահսկումը, հաշվառումը, շուկայահանման թույտվությունը, դրա շահագործման թույտվությունը և ԻՃԱ-ի հետ վարվելու հետ կապված գործունեության լիցենզավորումն իրականացվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան։

Աղյուսակ 1

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Տեխնածին ԻՃԱ համարվող արտադրանքը, արտադրատեսակները, ինչպես նաև տեխնածին ԻՃԱ պարունակող արտադրատեսակները և ապրանքները | տնտեսական գործունեության մեջ օգտագործման համար ստացվող նյութերի և արտադրատեսակների մակերևույթին չֆիքսված (հեռացվող) ռադիոակտիվ աղտոտումը |  |
|  | բետա-ճառագայթող ռադիոնուկլիդների համար | 0,4 Բք/սմ2 (10 մասն./(սմ2րոպե)) |
|  | ալֆա-ճառագայթող ռադիոնուկլիդների համար | 0,04 Բք/սմ2 (1մասն./(սմ2րոպե)) |
|  | փոխադրվում են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով՝ որպես ճառագայթումային առումով անվտանգ բեռներ որոնք պարունակում եմ սույն բաժնի թիվ 1 և 2 հավելվածներում նշված արժեքները չգերազանցող բեռում տեսակարար կամ գումարային ակտիվությամբ ռադիոնուկլիդներ։ Այդ դեպքերում, երբ բաժնաչափի հզորությունը* բեռի մակերևույթին գերազանցում է 1,0 մկԶվ/ժ–ը, այն պետք է տեղադրվի արտադրատեխնիկական նշանակության արտադրանքի համար նախատեսված տարայի մեջ, որն ապահովում է․ |  |
|  | բաժնաչափի հզորությունը տարայի մակերևույթին | 2,5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | բաժնաչափի հզորությունը տրանսպորտային միջոցի մակերևույթին | 1,0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |

___________

*Այստեղ և հետայսու բաժնաչափի հզորության տակ ենթադրվում է համարժեք բաժնաչափի հզորությունը կամ բաժնաչափի ամբիենտ համարժեքի հզորությունը։

2. Իոնացնող ճառագայթման փակ ռադիոնուկլիդային աղբյուրներ և ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրանքը, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման համար հատուկ նախատեսված տրանսպորտային միջոցները

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր 2844, 8709 19, 9022։

ճառագայթումային փաթեթվածք՝ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող տրանսպորտային և արդյունաբերական փաթեթավորման լրակազմեր։ Մեկ կամ մի քանի ճառագայթումային փաթեթվածքից կազմված բեռը կոչվում է ճառագայթումային բեռ։

Փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ–ները պետք է ապահովեն դրանց մեջ պարունակվող ռադիոնուկլիդների ապահով հերմետիկացումը և բացառեն աղբյուրի սահմաններից դրանց ելքի հավանականությունը՝ շահագործման պայմաններում, որոնց համար այն նախատեսված է։

Փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ներ պարունակող արտադրատեսակների կառուցվածքը պետք է շահագործման ուղեցույցում պարունակվող՝ անվտանգության պահանջները կատարելիս ապահովի մարդկանց տեխնածին ճառագայթահարման տարեկան արդյունարար բաժնաչափերը՝ ճառագայթահարվող անձանց համապատասխան կատեգորիաների համար որոշված սահմաչափերից ոչ ավելի։

Փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ–ների և ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրումը պետք է իրականացվի հատուկ տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմերով, որոնցով ապահովվում է անձնակազմի և բնակչության ճառագայթումային անվտանգությունն ինչպես բնականոն փոխադրման պայմաններում, այնպես էլ հնարավոր տրանսպորտային վթարների դեպքում։

Ճառագայթումային փաթեթվածքի մակերևույթին ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը պետք է համապատասխանի ճառագայթման թույլատրելի մակարդակներին՝ հաշվի առնելով այդ փաթեթվածքի տրանսպորտային կատեգորիան՝ սույն բաժնի թիվ 3 հավելվածի համաձայն։ Ճառագայթումային փաթեթվածքների, պաշտպանական բեռնարկղերի և տրանսպորտային միջոցների ռադիոակտիվ աղտոտումը չպետք է գերազանցի սույն բաժնի թիվ 4 հավելվածում բերված մակարդակները։

Աղյուսակ 2

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ներ և ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրանքը Հատուկ ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցները | պահպանման դիրքում գտնվող՝ փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ներով արտադրատեսակի աղբյուրի պաշտպանական բլոկի մակերևույթից 1,0 մ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը | 20 մկԶվ/ժ |
|  | ռադիոակտիվ նյութեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցի մակերևույթին բաժնաչափի հզորությունը | 2,0 մԶվ/ժ |
|  | ռադիոակտիվ նյութեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցի մակերևույթից 1,0 մ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը | 0,1 մԶվ/ժ |

3. Ռադիոիզոտոպային սարքերը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Ռադիոիզոտոպային սարքերի կառուցվածքով (այսուհետ՝ ՌԻՍ) պետք է նախատեսվի՝

բլոկում ԻՃԱ-ի դիրքի մասին տեղեկացնող սարքվածքների առկայությունը («աշխատանք» կամ «պահպանում» դիրք)․

ԻՃԱ-ի բլոկի սահմաններից դուրս ճառագայթման ուղիղ փնջի ելքը փակելու և ԻՃԱ-ի՝ «պահպանում» դիրքում գտնվելիս ճառագայթման մակարդակները մինչև կանոնակարգված մեծություններ նվազեցնելու հնարավորութունը․

ԻՃԱ-ի՝ «աշխատանք» և «պահպանում» դիրքերում հուսալի ֆիքսումը, ինչը բացառում է ԻՃԱ-ի «պահպանում» դիրքից «աշխատանք» դիրքի փոխադրելու հնարավորությունը՝ առանց հատուկ բանալու օգտագործման, սակայն թույլ է տալիս այն «աշխատանք» դիրքից անարգել փոխադրել «պահպանում» դիրքի․

առանց հատուկ գործիքի օգտագործման կամ առանց արտադրողի կապարակնիքի վնասման՝ ԻՃԱ-ին հասանելիության անհնարինությունը։

ՌԻՍ (աղբյուրի բլոկի) ճառագայթումային պաշտպանությունը պետք է ՌԻՍ շահագործման ուղեցույցով նախատեսված՝ անվտանգության պահանջները կատարելիս ապահովի մարդկանց տեխնածին ճառագայթահարման տարեկան արդյունարար բաժնաչափը՝ ճառագայթահարվող անձանց համապատասխան կատեգորիաների համար որոշված սահմաններից ոչ ավելի։ ՌԻՍ–ի ճառագայթումային պաշտպանության կառուցվածքը պետք է կայուն լինի մեխանիկական, քիմիական, ջերմաստիճանային և այլ ներգործությունների նկատմամբ։

ՌԻՍ–ի (աղբյուրի բլոկի) արտաքին մակերևույթին պետք է զետեղված լինեն առնվազն 3,0 մ հեռավորության վրա հստակ տեսանելի ճառագայթումային վտանգի նշաններ։

ՌԻՍ-ի տեխնիկական փաստաթղթերում պետք է նշվի այն խումբը, որին այն դասվում է՝ 3-րդ աղյուսակին համապատասխան։

Ոչ մի սահմանափակում չի դրվում К (կալիում) պարունակող բնական նյութերի հիմքով 40К ռադիոնուկլիդով գամմա-ճառագայթման ռադիոնուկլիդային աղբյուրով ՌՒՍ-ի օգտագործման վրա։

Աղյուսակ 3

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը |  | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ռադիոիզոտոպային սարքերը (մակարդակաչափեր, հաստաչափեր, խտաչափեր, առարկաների հաշվիչներ, ճնշման չափիչներ, խոնավաչափեր, ռադիոիզոտոպային ծխային ազդասարքեր, վերլուծիչներ և այլն) |  | հեռացնող մակերևութային ռադիոակտիվ աղտոտում․ ալֆա-ճառագայթող ռադիոնուկլիդների համար բետա-ճառագայթող ռադիոնուկլիդների համար | 0,04 Բք/սմ2 (1 մասն./(սմ2րոպե)) 0,4 Բք/սմ2 (10 մասն./(սմ2րոպե)) |
| առանց աշխատանքային տեղերի՝ արտադրական շենքերում տեղադրման համար նախատեսված ՌԻՍ |  | աղբյուրի բլոկից 1,0 մ հեռավորության վրա իոնացնող ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 20 մկԶվ/ժ** |
| աշխատանքային տեղերով արտադրական շենքերում տեղադրման համար նախատեսված ՌԻՍ |  | իոնացնող ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը․ աղբյուրի բլոկից 1,0 մ հեռավորության վրա աղբյուրի բլոկից 0,1 մ հեռավորության վրա | 3,0 մկԶվ/ժ** 100 մկԶվ/ժ** |
| 1-ին խմբի ՌԻՍ | ալֆա- կամ բետա-ճառագայթման օգտագործվող աղբյուրի ակտիվությունը գամմա-ճառագայթման օգտագործվող փակ ռադիոնուկլիդային աղբյուրից 0,1 մ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը |  | ՆՆԱ–ից ոչ ավելի 1,0 մկԶվ/ժ |
| 2-րդ խմբի ՌԻՍ | ալֆա-, բետա- կամ գամմա-ճառագայթման օգտագործվող աղբյուրի ակտիվությունը |  | 0,01 ՊՃՎ*** |
| 3-րդ խմբի ՌԻՍ | ալֆա-, բետա- կամ գամմա-ճառագայթման կամ նեյտրոնների օգտագործվող աղբյուրի ակտիվությունը |  | ՊՃՎ |
| 4-րդ խմբի ՌԻՍ | ալֆա-, բետա- կամ գամմա-ճառագայթման կամ նեյտրոնների օգտագործվող աղբյուրի ակտիվությունը |  | ՊՃՎ-ից ավելի |

___________

** Տվյալ պահանջները պետք է կատարվեն ԻՃԱ-ի «պահպանում» դիրքում գտնվելիս բոլոր հասանելի կետերի համար և ԻՃԱ-ի «աշխատանք» դիրքում գտնվելիս ճառագայթման ուղիղ փնջի գոտուց դուրս հասանելի բոլոր կետերի համար։

*** Ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ի պոտենցիալ ճառագայթումային վտանգի (ՊՃՎ) չափանիշները բերված են սույն բաժնի թիվ 5 հավելվածում։

4. Ռադիոիզոտոպային արատացույցեր

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը9022։

Գամմա ճառագայթման աղբյուրներով արատացույցերի համար պաշտպանիչ սարքվածքները պատրաստվում են ծանր մետաղներից (աղքատացված ուրանից, վոլֆրամային համաձուլվածքներից, կապարից, պղնձից, պողպատից, թուջից և այլն), իսկ նեյտրոնային աղբյուրներով արատացույցերի համար՝ ջրածնապարունակ նյութերից (պոլիէթիլենից, պարաֆինից և այլն)։ Արատացույցերի համար պատշպանիչ սարքվածքներում չի թույլատրվում դրանց պաշտպանիչ հատկությունները նվազեցնող ներքին արատների առկայությունը։

Ոչ աշխատանքային դիրքում ԻՃԱ–ները պետք է գտնվեն արատացույցի պաշտպանական բլոկում։

Արատացույցերի կառուցվածքով պետք է նախատեսվեն հատուկ սարքվածքներ՝ ԻՃԱ-ն «պահպանում» դիրքում հուսալիորեն ֆիքսելու համար, ինչպես նաև ԻՃԱ-ին կողմնակի անձանց չարտոնված հասանելիության հնարավորությունը բացառող սարքվածքներ։

Արատացույցերի կառուցվածքով պետք է ապահովվի մեխանիկական, ջերմաստիճանային և մթնոլորտային ներգործությունների նկատմամբ դրանց կայունությունը, հրդեհի դեպքում ապաակտիվացման հնարավորությունը և ճառագայթումային անվտանգությունը, ինչի համար էլ դյուրահալ նյութերն ամփոփում են դժվարահալ նյութերից պատյանների մեջ, որոնք բացառում են պաշտպանիչ նյութի հալման կամ ԻՃԱ-ի՝ «պահպանում» դիրքից շեղման հավանականությունը։

Արատացույցերի կառուցվածքով պետք է նախատեսվեն հատուկ սարքվածքներ՝ ԻՃԱ-ն «պահպանում» դիրքի՝ հեռավար փոխադրման կամ փականակի փակման համար, ինչպես նաև այդ գործողության հարկադիր կատարման համար՝ արատացույցի հոսանքազրկման, ամպուլատարում ԻՃԱ-ի լռվելու կամ ցանկացած այլ վթարի դեպքում։

Արատացույցերը պետք է սարքավորվեն ԻՃԱ-ի՝ աշխատանքային դիրք փոխադրելիս միացող ազդանշանման համակարգով (էլեկտրական, մեխանիկական, գունային, ռադիոչափական, ձայնային)։ Գունային ազդանշանման համակարգի դեպքում ԻՃԱ-ի աշխատանքային դիրքին համապատասխանում է կարմիր գույնը, միջանկյալ դիրքին՝ դեղինը, իսկ «պահպանում» դիրքին՝ կանաչ գույնը։

Մեխանիկական ազդանշանման համակարգը պետք է տեղադրվի արատացույցի պաշտպանական բլոկի վրա, էլեկտրական և ռադիոչափական ազդանշանման համակարգը՝ կառավարման վահանի վրա։

Ստացիոնար արատացույցերի կառուցվածքով պետք է ապահովվի դեպի այն սրահ մուտքի դռան ավտոմատ բլոկավորման հնարավորությունը, որտեղ տեղադրվում է արատացույցը՝ ԻՃԱ-ի տեղափոխման կամ արատացույցի փականակի պտտման համար նախատեսված մեխանիզմով՝ մուտքի դուռը բացելիս անձնակազմի պատահական ճառագայթահարման հավանականությունը բացառելու համար, ինչպես նաև՝ անձնակազմի պաշտպանությունն ապահովող՝ հարակից սրահում արատացույցով կառավարման վահանի տեղադրման հնարավորությունը։

Արատացույցի պաշտպանական բլոկի արտաքին մակերևույթին պետք է զետեղվի հստակ, արտաքին ներգործությունների նկատմամբ կայուն մականշվածք՝ արատացույցի անվանման և գործարանային համարի, ռադիոնուկլիդի և ԻՃԱ-ի ակտիվության թույլատրելի մեծության նշմամբ, ինչպես նաև՝ առնվազն 1,0 մ հեռավորությունից տեսանելի ռադիացիոն վտանգի նշանը։

Շարժական արատացույցերի կառուցվածքով պետք է ապահովվի դրանց առանձին հանգույցները ձեռքով փոխադրելու հնարավորությունը, մեկ անձին՝ 20 կգ–ից ոչ ավելի հաշվարկով։

Շարժական ռադիոիզոտոպային արատացույցերի վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթերում պետք է նշվեն մուտքի սահմանափակման գոտու չափերը և օպերատորի համար անվտանգ հեռավորությունը՝ բաց տեղանքում դրանց ոչ ստացիոնար կերպով օգտագործման դեպքում։

Աղյուսակ 4

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ռադիոիզոտոպային արատացույցեր | ճառագայթումային գլխիկից 1,0 մ հեռավորության վրա գամմա-ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը «պահպանում» դիրքում | 20 մկԶվ/ժ |
|  | արատացույցերի արտաքին մակերևույթների հեռացվող ռադիոակտիվ աղտոտումը | 0,4 Բք/սմ2 (10 բետա-մասնիկների/(սմ2·րոպե)) |
|  | բաց տեղանքում շարժական ռադիոնուկլիդային արատացույցի ոչ ստացիոնար կերպով օգտագործման դեպքում մուտքի սահմանափակման գոտու սահմանին բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մկԶվ/ժ |
|  | օպերատորի համար անվտանգ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը | 12 մկԶվ/ժ |

5. Հորատանցքի սարքեր՝ հորատանցքերի ռադիոակտիվ կարոտաժի համար

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Հորատանցքերի կտրվածքների ռադիոչափական հետազոտությունների համար կարող են օգտագործվել փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ներ, որոնք բավարարում են անվտանգության պահանջներն այն պայմաններում, որոնցում կատարվում է հորատանցքերի կարոտաժը։

Ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ներով աշխատանքի համար օգտագործվող երկրաֆիզիկական ապարատուրան պետք է բացառի ԻՃԱ-ն դրա մեջ տեղակայելու կամ դրանից հանելու հնարավորությունը՝ առանց հատուկ մանիպուլյատորների կիրառման, որոնք ապահովում են ԻՃԱ-ի՝ օպերատորից անվտանգ հեռավորության վրա տեղադրման հնարավորությունը։

Հորատանցքերի կտրվածքների ռադիոչափական հետազոտությունների համար սարքավորումների լրակազմը պետք է իր մեջ ներառի սարքվածքներ և հարմարանքներ հեռավար աշխատանքի համար, որոնք պետք է ապահովեն ԻՃԱ-ի զավթումը և պահումը՝ պաշտպանիչ սարքերից հանելիս, զոնդային սարքվածքում դրա տեղադրումը և ամրակցումը, զոնդային սարքվածքի միացումը հորատանցքի սարքին, հորատանցքի սարքի պահպանումը և ուղղորդումը դեպի հորատաբերան, ինչպես նաև հակառակ գործողությունների կատարումը։ Այդ ընթացքում պետք է կատարվեն անվտանգության պահանջները։

Ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ների պահման համար պաշտպանիչ սարքվածքները (խորշերը, հորանները, անկիզելի պահարանները, բեռնարկղերը և այլն) պետք է կառուցվեն այնպես, որպեսզի ապահովվի անձնակազմի ճառագայթումային պաշտպանությունն աշխատանքի բոլոր թույլատրելի տեսակների դեպքում և, որպեսզի առանձին ԻՃԱ-ների միջադրման կամ հանման դեպքում անձնակազմը չենթարկվի մնացած ԻՃԱ-ներից ճառագայթահարման։

6. Ռենտգենային արատացույցեր

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Ռենտգենային արատացույցերը պետք է համալրվեն բլոկավորման և ազդանշանման ապահով համակարգերով, որոնք ապահովում են անձնակազմի ճառագայթումային անվտանգությունը։

Առանձին հանովի պաշտպանական բլոկներից կազմված ռենտգենային արատացույցերի ճառագայթումային պաշտպանության վրա պետք է նախատեսվեն բլոկավորման սարքվածքներ՝ բարձր լարման ավտոմատ անջատման համար՝ ցանկացած հանովի պաշտպանական բլոկի հեռացման կամ ոչ ճիշտ տեղակայման դեպքում։

Կառավարման վահանի վրա ռենտգենային արատացույցով պետք է նախատեսվի լուսային ազդասարք, որը միանում է բարձր լարման միացման դեպքում և անջատվում լուսարկման ավարտից հետո։

Ռենտգենային արատացույցի կառուցվածքով պետք է բացառվի դրա միացման հավանականությունը բլոկավորման և ազդանշանման համակարգերի անսարքության դեպքում և ապահովվի այդ տեղեկատվության ստացումը ղեկավարման վահանին։

Չարտոնված օգտագործման հնարավորությունը բացառելու համար ռենտգենային արատացույցերը պետք է համալրվեն հուսալի սարքվածքով, որով կբացառվի դրանց միացման հավանականությունը՝ առանց հատուկ բանալու օգտագործման կամ ծածկագրի ներմուծման։

Ճառագայթչի բլոկի մակերևույթին պետք է զետեղվի հստակ, արտաքին ներգործությունների նկատմամբ կայուն մականշվածք՝ արատացույցի անվանման և գործարանային համարի նշմամբ, ինչպես նաև՝ ճառագայթումային վտանգի նշանը։ Ռեnտգենային արատացույցերի բլոկները պետք է կապարակնքվեն արտադրողի կողմից այնպես, որ հնարավոր չլինի փոփոխել անվտանգության վրա ներգործող բնութագրերը՝ առանց արտադրողի կապարակնիքի խախտման։

Շարժական ռենտգենային արատացույցերի տեխնիկական փաստաթղթերում պետք է նշվեն մուտքի հասանելիության գոտու չափերը և օպերատորի համար անվտանգ հեռավորությունը՝ բաց տեղանքում դրանց ոչ ստացիոնար օգտագործման դեպքում։

Աղյուսակ 5

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ռենտգենային արատացույցեր | մինչև 150 կՎ առավելագույն անոդային լարմամբ աշխատող շարժական ռենտգենային արատացույցի ռենտգենային ճառագայթչի կիզակենտրոնից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մԶվ/ժ |
|  | 150 կՎ-ից ավելի առավելագույն անոդային լարմամբ աշխատող շարժական ռենտգենային արատացույցի ռենտգենային ճառագայթչի կիզակենտրոնից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 10 մԶվ/ժ |
|  | Բաց տեղանքում շարժական ռենտգենային արատացույցի ոչ ստացիոնար օգտագործման դեպքում մուտքի սահմանափակման գոտու սահմանին բաժնաչափի հզորությունը մինչև օպերատորն անվտանգ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մկԶվ/ժ 12 մկԶվ/ժ |

7. Ցածրաէներգետիկ և չօգտագործվող ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրներ պարունակող արտադրանքը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Ցածրաէներգետիկ ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրներով (այսուհետ՝ ՑՌՃ) և չօգտագործվող ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրներով (այսուհետ՝ ՉՌՃԱ) արտադրատեսակների կառուցվածքով պետք է ապահովվի անձնակազմի ճառագայթումային անվտանգությունը։

ՑՌՃ աղբյուրներով կայանքները, որոնց շահագործման ցանկացած հնարավոր պայմաններում հնարավոր չէ կայանքի սահմաններից դուրս ճառագայթման ուղիղ փնջի ելքը և դրա ընթացքում բացառվում է կայանքի աշխատանքի ժամանակ մուտքը դեպի ճառագայթման ուղիղ փնջի գոտի մուտքի հնարավորությունը, դասվում են 1-ին խմբին, ՑՌՃ աղբյուրներով մնացած կայանքները դասվում են 2-րդ խմբին։

Պաշտպանիչ խցերի (պահարանների) դռները, արտադրատեսակների հանովի էկրանները (պատյանները), որոնցում տեղադրված են ՑՌՃ կամ ՉՌՃԱ աղբյուրները, պետք է սարքավորված լինեն պաշտպանիչ բլոկավորվածքներով, որոնք դռները բացելիս կամ էկրանները հանելիս անջատում են բարձր լարումը։

ՑՌՃ–ի կամ ՉՌՃԱ–ի աղբյուրներով արտադրատեսակների կառուցվածքով պետք է նախատեսվեն այն տեխնիկական միջոցները, որոնք ապահովում են դրանց պատյանի սահմաններից ճառագայթման ելքի նվազեցումը։

Աղյուսակ 6

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Այն սարքվածքները (ապարատները), որոնց կազմի մեջ մտնում են ՉՌՃԱ–ի աղբյուրները (բարձրավոլտ էլեկտրոնային լամպերը, էլեկտրոնային մանրադիտակները, կաթոդաճառագայթային տատանագրիչները, էլեկտրոնաճառագայթային կայանքները՝ մետաղների հալեցման, զոդման և էլեկտրական մշակման այլ տեսակների համար) | արտադրական շենքերում կամ բաց տեղանքում աշխատանքի համար նախատեսված կայանքի մակերևույթի ցանկացած հասանելի կետից 0,1 մ հեռավորության վրա ՉՌՃԱ-ի բաժնաչափի հզորությունը | 3,0 մկԶվ/ժ |
| ՑՌՃ աղբյուրներով ռենտգենային սարքերը և սարքվածքները (կայանքներ՝ ռենտգենակառուցվածքային և ռենտգենասպեկտրային վերլուծության, ռենտգենաֆլուորեսցենտային | 1-ին խմբի ՑՌՃ-ով կայանքի կառուցվածքային պաշտպանության մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը | 2,5 մկԶվ/ժ |
| վերլուծիչները, ռենտգենային դիֆրակտաչափերը, ռենտգենային մանրադիտակները, միկրոզոնդերը և միկրովերլուծիչները, ռենտգենային մակարդակաչափերը, խտաչափերը, հաստաչափերը) | 2-րդ խմբի ՑՌՃ-ով կայանքի օպերատորի աշխատանքային վայրում բաժնաչափի հզորությունը | 12 մկԶվ/ժ |

8. Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ պարունակող և բուժառուների բժշկական ախտորոշման կամ բուժման համար նախատեսված կայանքներ, ապարատներ և սարքավորումներ

8.1. Ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատները

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատների անվտանգությունն ապահովում են տեխնիկապես հիմնավորված կոնստրուկտիվ լուծումներով և վտանգի մասին նախազգուշացնող միջոցների կիրառմամբ։ Ապարատների կառուցվածքով պետք է նախատեսվի պաշտպանություն էլեկտրահարումից, ռենտգենային ճառագայթման, բարձր ջերմաստիճանի ներգործությունից, շարժական մասերին դիպչելուց և մեխանիկական անկայունությունից։

Ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատները պետք է ապահովեն անձնակազմի և բուժառուների ճառագայթումային անվտանգությունը։

Ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատների ռենտգենային ճառագայթիչները պետք է ունենան այնպիսի պաշտպանիչ սարքվածքներ, որոնց դեպքում ելքի փակ պատուհանի պարագայում և շահագործման փաստաթղթերում նշված պայմանների դեպքում կիզակետային բծից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը ցանկացած ուղղությամբ չգերազանցի 1,0 մԶվ/ժ-ը։

Ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատները պետք է ճառագայթչի ելքի վրա ունենան դիաֆրագմ կամ դիտափողակ, որոնք սահմանափակում են ճառագայթման աշխատանքային փնջի չափերը մինչև անհրաժեշտ մեծությունը։

Սեղան-կալանի տախտակի տակ տեղադրված՝ ճառագայթչով ստացիոնար ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատների դարձկեն սեղան-կալանները պետք է համալրված լինեն դարձկեն պաշտպանիչ ծածկոցով՝ անձնակազմը ցրված ռենտգենային ճառագայթումից պաշտպանելու համար։

Ռենտգենյան պատկերների տեսողական դիտման համար նախատեսված սարքվածքի վրա տեղադրված կառավարման օրգանները պետք է տեղադրվեն ճառագայթման օգտագործվող փնջից դուրս կամ ունենան անձնակազմի ճառագայթումային անվտանգությունն ապահովող լրացուցիչ պաշտպանություն:

Ստացիոնար ռենտգենային ախտորոշման ապարատների կառուցվածքով, բացի մամոգրաֆիական, դենտալ, խտաչափական և ֆլուորագրական ապարատներից, պետք է նախատեսվի այլ սրահում կառավարման վահանի՝ ռենտգենյան ճառագայթչից առանձին տեղակայման հնարավորությունը:

Ռենտգենային ախտորոշման փոխադրովի և շարժական ապարատների կառուցվածքով պետք է ապահովվի ռենտգենյան ճառագայթչի կիզակետային բծից առնվազն 2,5 մ հեռավորության վրա էքսպոզիցիան միացնելու և անջատելու հնարավորությունը:

Աղյուսակ 7

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ապարատներ՝ ռենտգենային բժշկական ախտորոշիչ | լրիվ փակ դիաֆրագմի դեպքում ռենտգենային ճառագայթչի կիզակետից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային ճառագայթչի բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մԶվ/ժ |
|  | շարժական (փոխադրովի) ռենտգենային ախտորոշիչ ապարատի էքսպոզիցիայի միացման և անջատման հնարավորությունը | առնվազն 2,5 մ հեռավորության վրա |
|  | բուժառուների բաժնաչափերի վերահսկման միջոցների առկայությունը | պարտադիր է |

8.2. Բուժառուների ռադիոնուկլիդային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման համար նախատեսված սարքերը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը․ 9022 12 000 0:

Ներմուծված ռադիոդեղագործական պատրաստուկների՝ բուժառուի օրգանիզմով բաշխման տեսանելիացման համար կիրառվում են գամմա-խցեր, միաֆոտոն էմիսիոն համակարգչային շերտագրիչներ կամ պոզիտրոնաէմիսիոն շերտագրիչներ։

Տեսանելիացման օգտագործվող միջոցների զգայունությունը պետք է բուժառուների ճառագայթահարման նվազագույն բաժնաչափերի պարագայում թույլ տա ստանալ ախտորոշման լիարժեք տեղեկատվություն։

Աղյուսակ 8

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ռադիոդեղագործական պատրաստուկները | գամմա-ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը փաթեթվածքի մակերևույթից 1,0 մ հեռավորության վրա | 0,01 մԶվ/ժ |
|  | գամմա-ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը փաթեթվածքի մակերևույթին | 0,5 մԶվ/ժ |

8.3. Ապարատներ՝ ճառագայթային թերապիայի համար

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Ճառագայթային թերապիայի համար նախատեսված ապարատների անվտանգությունն ապահովվում է տեխնիկապես հիմնավորված կոնստրուկտիվ լուծումներով և վտանգի մասին նախազգուշացնող միջոցների կիրառմամբ։ Ապարատների կառուցվածքով պետք է նախատեսվի պաշտպանություն էլեկտրահարումից, ռենտգենային ճառագայթման, բարձր ջերմաստիճանի ներգործությունից, շարժական մասերին դիպչելուց և մեխանիկական անկայունությունից։

Ճառագայթային թերապիայի համար նախատեսված ապարատները պետք է անվտանգ լինեն տեխնիկական փաստաթղթերում սահմանված ծառայության ժամկետի ընթացքում և ապահովեն անձնակազմի ու բուժառուների ճառագայթումային անվտանգությունը։

Ճառագայթային թերապիայի համար նախատեսված ապարատները պետք է կառուցված լինեն այնպես, որ ապահովվի անձնակազմի և բուժառուի ճառագայթումային պաշտպանությունը դրանց կանոնավոր օգտագործման, ինչպես նաև եզակի խափանումների դեպքում։

Ճառագայթման փնջի արձակման կառավարումը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի ճառագայթման փնջի արձակման համակարգում բնականոն աշխատանքի ցանկացած խանգարման դեպքում արձակումն ավտոմատ դադարի։

Ճառագայթային թերապիայի համար նախատեսված ապարատների կառուցվածքով պետք է նախատեսվի այլ սրահում կառավարման վահանի՝ ապարատից առանձին տեղակայելու հնարավորությունը, ինչպես նաև՝ բլոկավորման և ազդանշանման համակարգերի առկայությունը։

Ճառագայթային թերապիայի համար նախատեսված ապարատը պետք է հնարավոր լինի միացնել միայն ճառագայթահարման կառավարման վահանից։ Ճառագայթահարման և ապարատի շարժումների դադարեցումը պետք է հնարավոր լինի ցանկացած պահին՝ ճառագայթահարման կառավարման վահանից, ինչպես նաև՝ կառավարման վահանից դուրս տեղակայված արտաքին բլոկավորող սարքվածքներից։ Չպլանավորված դադարից հետո ճառագայթահարման ավտոմատ վերականգնումը պետք է բացառվի։

Գամմա-թերապևտիկ ապարատի կառավարման վահանին պետք է նախատեսվի փականակի դիրքի, ճառագայթման պարամետրերի ընթացիկ սահմանումների, ճառագայթման դաշտի չափերի, ճառագայթման փնջի օգտագործվող վերափոխիչների, մինչև բուժառուն հեռավորության, ճառագայթման փնջի կողմնորոշման, բուժառուի ճառագայթահարման ժամանակի և տրված բաժնաչափի մասին տեղեկատվության արտածում։

Գամմա-թերապևտիկ ապարատի ճառագայթումային գլխիկը պետք է լրակազմվի 2 (կամ ավելին) անկախ և ավտոմատ գործարկվող սարքվածքներով՝ ճառագայթման փնջի փակման կամ վթարային իրավիճակում ԻՃԱ-ն «պահպանում» դիրքի վերադարձնելու համար։ Բացի այդ՝ այն պետք է ունենա ձեռքի միջոցներ ԻՃԱ-ի բռնիչի կամ փականակի վրա՝ վթարային իրավիճակում ապարատը «փունջը փակ է» ռեժիմի փոխադրելու համար։ Այդ ընթացքում օպերատորը պետք է պաշտպանված լինի ճառագայթման փնջից։

Կոնտակտային ճառագայթահարման համար նախատեսված գամմա-թերապևտիկ ապարատները պետք է կաթետերի կամ ապլիկատորի փողանցքի խցանման դեպքում սարքավորված լինեն ԻՃԱ-ի վերադարձի համակարգով, ինչպես նաև՝ պաշտպանական բլոկից ԻՃԱ-ի ելքի արգելման համակարգով՝ չմիացված ճկափողերի, ինտրաստատների, կաթետերների առկայությամբ։

Կոնտակտային ճառագայթահարման համար նախատեսված գամմա-թերապևտիկ ապարատները պետք է սարքավորված լինեն ԻՃԱ-ի դիրքավորման վերահսկման սարքվածքով։

Աղյուսակ 9

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ապարատներ՝ ռենտգենային բժշկական թերապևտիկ | մինչև 150 կՎ անոդային լարմամբ ապարատների համար լրիվ փակ դիաֆրագմի դեպքում ռենտգենային ճառագայթման կիզակետից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մԶվ/ժ |
|  | 150 կՎ-ից ավելի անոդային լարմամբ ապարատների համար լրիվ փակ դիաֆրագմի դեպքում ռենտգենային ճառագայթման կիզակետից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 10 մԶվ/ժ |
| Գամմա-թերապևտիկ ապարատներ՝ փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ-ներով | «պահում» դիրքում գտնվող ԻՃԱ-ով պաշտպանիչ բլոկի մակերևույթից 1,0 մ հեռավորության վրա ռենտգենային և գամմա-ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 20 մկԶվ/ժ |

9. Ճառագայթային զննման կայանքները

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Ճառագայթային զննման կայանքները բաժանվում են 3 խմբի․

իրենց կազմում մեկ կամ մի քանի ռենտգենային խողովակներ ունեցող՝ ուղեբեռի և ապրանքների զննման համար նախատեսված ռենտգենային սարքվածքներ (այսուհետ՝ ՈՒԱԶՌՍ).

ստուգիչ-զննիչ համալիրներ (այսուհետ՝ ՍԶՀ), որոնք իրենց կազմում ունեն մինչև 10 ՄէՎ էներգիայով էլեկտրոնների մեկ կամ մի քանի արագացուցիչներ և (կամ) ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրներ․

մինչև 15 ՄէՎ առավելագույն էներգիայով նեյտրոնների ռադիոնուկլիդային կամ գեներացնող աղբյուրներով կայանքներ (այսուհետ՝ ՆԼԴԿ)։

ՈԻԱԶՌՍ-ները լինում են երկու տիպի։

1-ին տիպի ՈՒԱԶՌՍ-ին դասվում են այն փակ զննման խցով և վերահսկման շարժական օբյեկտով զննման ստացիոնար և շարժական կայանքները, որն սկանավորվում է ռենտգենային ճառագայթման մեկ կամ մի քանի փնջերով։ Զննման խուցը պետք է շրջապատված լինի աշխատանքի անվտանգ պայմաններն ապահովող և ճառագայթման ուղիղ փնջով մարդկանց ճառագայթահարման հավանականությունը բացառող ճառագայթումային պաշտպանությամբ։

2-րդ տիպի ՈՒԱԶՌՍ-ին դասվում են զննման փակ խցով զննման ստացիոնար և շարժական կայանքները, որտեղ տեղադրվում է վերահսկման օբյեկտը։ Այն լուսարկվում է ռենտգենային ճառագայթման փնջով։ Զննման խուցը պետք է շրջապատված լինի աշխատանքի անվտանգ պայմաններն ապահովող և ճառագայթման ուղիղ փնջով մարդկանց ճառագայթահարման հավանականությունը բացառող ճառագայթումային պաշտպանությամբ։

ՍԶՀ–ները լինում են 2 տիպի.

1-ին տիպի ՍԶՀ-ին դասվում են ոչ շարժական ԻՃԱ-ներով և վերահսկման շարժական օբյեկտով ստացիոնար և շարժական ՍԶՀ-ները։

Երկրորդ տիպի ՍԶՀ–ին են դասվում վերահսկման անշարժ օբյեկտով և շարժական ԻՃԱ–ով ստացիոնար և շարժական ՍԶՀ–ները։

Երկրորդ տեսակի ՈՒԱԶՌՍ-ի համար պետք է նախատեսված լինեն բլոկավորվածքներ, որոնք բացառում են զննման բաց խցի պարագայում ռենտգենային խողովակի վրա անոդային լարման հաղորդման հավանականությունը։

Առաջին և երկրորդ տիպի ՈՒԱԶՌՍ-ի համար պետք է նախատեսված լինեն բլոկավորվածքներ, որոնք բացառում են հանած կամ ոչ ճիշտ տեղակայված հանովի պաշտպանական բլոկների (առկայության դեպքում) պարագայում անոդային լարման հաղորդման հավանականությունը։ Բլոկավորվածքների կառուցվածքով պետք է բացառվի առանց արտադրողի կապարակնիքի խախտման՝ դրանք անջատելու հնարավորությունը։ Բլոկավորվածքների անսարքության դեպքում պետք է բացառվի կայանքը միացնելու հնարավորությունը։ Բլոկավորման և ազդանշանման համակարգի անսարքության մասին տեղեկատվությունը պետք է հաղորդվի ղեկավարման վահանին։

1-ին տիպի ՈՒԱԶՌՍ–ի զննման խցի մուտքը և ելքը, ռենտգենային ճառագայթման գեներացման դեպքում, պետք է փակվեն էլաստիկ պաշտպանիչ վարագուրիկներով կամ դռնակներով, որոնք, մինչև թույլատրելի մեծությունը, թուլացնում են ցրված ճառագայթումը։ Ռենտգենային ճառագայթման գեներացումը պետք է կատարվի միայն վերահսկվող օբյեկտի՝ վերահսկման գոտին անցնելու ժամանակահատվածում։ Վերահսկման օբյեկտը տեղափոխող փոխակրիչի կանգ առնելու դեպքում ճառագայթման գեներացումը պետք է դադարեցվի։

2-րդ տիպի ՈՒԱԶՌՍ–ում վերահսկման օբյեկտը պետք է մատուցվի զննման խուց և այնտեղից դուրս բերվի հատուկ պաշտպանիչ դռնակով։ Այն պետք է ունենա բլոկավորվածք, որը բացառում է ռենտգենային ճառագայթման գեներացման հավանականությունը ոչ լրիվ փակ դռնակի պարագայում։

Շարժական ՍԶՀ–ները պետք է ունենան վարորդի և օպերատորի համար հատուկ խցիկներ, որոնք ապահովում են ՍԶՀ–ի աշխատանքի ժամանակ դրանցում գտնվող անձնակազմի ճառագայթումային անվտանգությունը։

Շարժական ՍԶՀ-ները պետք է ունենան արագացուցչի աշխատանքն ազդանշանող լուսային և ձայնային ազդարարման սարք, մուտքի սահմանափակման գոտու տեսահսկման համակարգ, վթարային իրավիճակներում ճառագայթման գեներացման դադարեցման միջոցներ։

Շարժական ՍԶՀ-ները պետք է սարքավորվեն արագացուցչի միացման հավանականությունը բացառող կամ ճառագայթման գեներացումը դադարեցնող բլոկավորվածքներով՝

վերահսկվող օբյեկտի սկանավորման պրոցեսի վաղաժամ կանգառքի,

անձնակազմի՝ աշխատանքային վայրերում ճառագայթման հսկիչ մակարդակների գերազանցման,

որևէ օբյեկտի՝ մուտքի սահմանափակման գոտու սահմանի հատման դեպքում։

Ստացիոնար ՍԶՀ-ները պետք է ապահովեն՝

կառավարման վահանի՝ զննման դահլիճից առանձին սրահում տեղադրման հնարավորությունը, ինչով էլ ՍԶՀ-ի աշխատանքի ժամանակ կապահովվի անձնակազմի ճառագայթումային անվտանգությունը

դեպի արագացուցչի միացման համակարգով զննման սրահ դռների և դարպասների բացման բլոկավորման հնարավորությունը՝ անձնակազմի պատահական ճառագայթահարման հավանականությունը բացառելու համար

ՍԶՀ-ի աշխատանքի ժամանակ անձնակազմի աշխատանքային վայրերում ճառագայթումային իրադրության անընդհատ վերահսկման հնարավորությունը

զննման սրահի տեսահսկման համակարգի անընդհատ աշխատանքի հնարավորությունը՝ օպերատորի աշխատանքային վայր պատկերի արտածմամբ

վթարային իրավիճակներում ճառագայթման գեներացման անջատման միջոցների առկայության հնարավորությունը։

Շարժական ՍԶՀ–ին առնչվող տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն համալիրի տեղադրման սխեմա (սխեմաներ), որում որոշված է համալիրի դիրքն աշխատանքի ժամանակ և նշված են մուտքի սահմանափակման գոտու սահմանները։

Շարժական ՆԼԴԿ-ի տեխնիկական փաստաթղթերում պետք է նշվեն մուտքի սահմանափակման գոտու չափերը և օպերատորի համար անվտանգ հեռավորությունը՝ բաց տեղանքում աշխատանքի դեպքում։

Աղյուսակ 10

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| ՈՒԱՀՌՍ | կայանքի մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա ցանկացած հասանելի կետում ռենտգենյան ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 2,5 մկԶվ/ժ |
| 1-ին տիպի ՍԶՀ-ներ, որոնք թույլ են տալիս տրանսպորտային միջոցի սկանավորում վարորդի հետ միասին՝ վերջինիս կամավոր համաձայնությամբ | վարորդի կողմից ստացվող արդյունարար բաժնաչափ՝ իր կողմից կառավարվող տրանսպորտային միջոցի վերահսկման անցկացման ժամանակ | 0,3 մկԶվ |
| Շարժական ՍԶՀ-ներ և ստացիոնար ՍԶՀ-ներ, որոնց ստացիոնար ճառագայթումային պաշտպանությունը ոչ ամբողջությամբ է համապատասխանում անվտանգության պահանջներին | մուտքի սահմանափակման գոտու սահմանին առավելագույն բաժնաչափը՝ ՍԶՀ-ի աշխատանքի մեկ ժամվա ընթացքում | 1,0 մկԶվ |

10. Մարդու անձնական զննման համար նախատեսված ռենտգենյան սկաներները

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Մարդու անձնական զննման համար նախատեսված ռենտգենյան սկաներներին (այսուհետ՝ ՄՌՍ) դասվում են հատուկ կայանքներ, որոնք նախատեսված են մարդկանց անձնական զննման համար` մարդու մարմնի միջով անցած կամ նրանից անդրադարձած այն ռենտգենյան ճառագայթման վերլուծության մեթոդով, որի աղբյուրն է ռենտգենյան խողովակը։

ՄՌՍ-ները, որոնց համար վերահսկվող մարդու ճառագայթահարման բաժնաչափը գերազանցում է մեկ սկանավորման համար 0,3 մկԶվ/ժ-ը, պետք է սարքավորվեն սկանավորում անցնող բոլոր մարդկանց ճառագայթահարման բաժնաչափերի անձնական վերահսկման և հաշվառման միջոցներով՝ տարվա ընթացքում բոլոր սկանավորումների հաշվին ճառագայթահարման տարեկան կուտակված բաժնաչափերի վերահսկման հնարավորությամբ։

ՄՌՍ-ի միացումը պետք է ուղեկցվի դրա վիճակի մասին ձայնային և (կամ) լուսային ազդանշանմամբ (միացված է, գեներացվում է ռենտգենյան ճառագայթում, անջատված է)։

ՄՌՍ-ների կառավարման վահանի սարքվածքը պետք է բացառի կողմնակի անձանց կողմից դրա չարտոնված միացման հավանականությունը (բանալիով կողպեքային սարքվածքի առկայությունը, միացումը հատուկ գաղտնաբառի ներմուծումից հետո):

ՄՌՍ-ները պետք է ունենան բլոկավորվածքներ, որոնք բացառում են ռենտգենյան ճառագայթման գեներացման միացման հավանականությունը հանած կամ ոչ ճիշտ տեղակայված հանովի պաշտպանական բլոկների (դրանց առկայության դեպքում) դեպքում, ինչպես նաև մարդկանց ճառագայթահարման վրա ներգործող՝ ՄՌՍ-ի ցանկացած անսարքության դեպքում։ Բլոկավորվածքների տեղադրման տեղը պետք է կապարակնքվի այնպես, որ դրանց անջատումը հնարավոր չլինի առանց արտադրողի կապարակնիքների խախտման։ ՄՌՍ-ի միացնելը բլոկավորվածքների կամ ազդանշանման համակարգերի անսարքության դեպքում պետք է անհնարին լինի։ Անսարքության մասին տեղեկատվությունը պետք է արտածվի ՄՌՍ-ի կառավարման վահանին։

Սկանավորումը դադարեցնելիս վերահսկման ընթացքում պետք է ապահովվի ռենտգենյան ճառագայթման գեներացման դադարեցումը։

Աղյուսակ 11

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| ՄՌՍ | մեկ սկանավորման համար անհատական արդյունարար բաժնաչափը | 0,3 մկԶվ |
|  | ՄՌՍ-ի աշխատանքի 1 ժամվա համար բաժնաչափի առավելագույն արժեքն իր արտաքին մակերևույթից կամ մարդկանց մուտքը բացառող լրացուցիչ պաշտպանակի արտաքին մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա ցանկացած հասանելի կետում | 1,0 մկԶվ |

11. Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչներով և նեյտրոնային գեներատորներով կայանքները

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 9022։

Արդյունաբերական նշանակության՝ էլեկտրոնների արագացուցիչներով կայանքների, նեյտրոնային գեներատորներով կայանքների, ծանր լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների հիմքով կայանքների (այսուհետ՝ կայանքներ) մասով տեխնիկական փաստաթղթերում պետք է բերվի կայանքի տեղադրման առաջարկվող սխեման՝ ճառագայթումային պաշտպանության հաստության (ստացիոնար կայանքների համար) կամ մուտքի սահմանափակման գոտու չափերի և օպերատորի համար անվտանգ հեռավորության (շարժական կայանքների համար) նշմամբ։

Կայանքի կառուցվածքով պետք է ապահովվի անձնակազմի և բնակչության ճառագայթումային անվտանգությունը՝ տեղադրման սխեմայի հիման վրա և կայանքի մասով տեխնիկական փաստաթղթերում բերված պահանջների կատարմամբ։

Ստացիոնար կայանքների կառուցվածքով պետք է նախատեսվի կառավարման վահանի՝ հարևան սրահ դուրս բերելու հնարավորությունը, ինչն ապահովում է անձնակազմի ճառագայթումային անվտանգությունը, ինչպես նաև՝ սրահում տեղադրման հնարավորությունը, որտեղ դրանք տեղադրվում են (այսուհետ՝ բոքս), և ճառագայթման գեներացման վթարային անջատման կոճակների կայանքների կառավարման վահանին, կայանքի աշխատանքի մասին ձայնային և լուսային ազդարարման տեխնիկական միջոցների միացման, ինչպես նաև բլոկավորվածքների միացման հնարավորությունը, որոնք թույլ են տալիս բացառել`

դեպի բոքս ոչ լրիվ փակ դռան պարագայում կայանքի միացման հնարավորությունը,

կայանքի աշխատանքի ժամանակ դեպի բոքս դուռը դրսից բացելու հնարավորությունը՝ չխոչընդոտելով այն ներսից բացելու հնարավորությունը՝ իոնացնող ճառագայթման գեներացման միաժամանակյա դադարեցման պարագայում,

օզոնի կոնցենտրացիայի և ակտիվացիոն գամմա-ճառագայթման բաժնաչափի հզորության նվազեցման համար իոնացնող ճառագայթման գեներացման դադարեցումից հետո մինչև արգելված ժամանակահատվածի ավարտը դեպի բոքս դռան բացման հնարավորությունը։

Աղյուսակ 12

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Ստացիոնար կայանքները | կայանքի կոնստրուկցիայի մեջ մտնող՝ ՉՌՃԱ-ի աղբյուրներով բլոկների արտաքին մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա ռենտգենյան ճառագայթման բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մկԶվ/ժ |
| Շարժական կայանքները | մուտքի սահմանափակման գոտու սահմանին բաժնաչափի հզորությունը | 1,0 մկԶվ/ժ |
|  | օպերատորի համար անվտանգ հեռավորության վրա բաժնաչափի հզորությունը | 12 մկԶվ/ժ |

12. Մետաղաջարդոն, մետաղներ և ռադիոնուկլիդներ պարունակող այլ նյութեր

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր 7204, 7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0։

Տեղական ԻՃԱ և 13-րդ աղյուսակում բերված թույլատրելի մակարդակները գերազանցող հանվող մակերևութային ռադիոակտիվ աղտոտում չպարունակող մետաղաջարդոնի հետ կարելի է վարվել առանց ճառագայթումային անվտանգության որևէ սահմանափակման։

Այն մետաղները և արտադրատեսակները, որոնց տեսակարար ակտիվությունը չի գերազանցում սույն բաժնի թիվ 6 հավելվածում բերված արժեքները, կարող են օգտագործվել տնտեսական գործունեության մեջ առանց ճառագայթումային գործոնով պայմանավորված սահմանափակումների։ Առանձին ռադիոնուկլիդների համար մետաղների անսահմանափակ օգտագործումը թույլատրվում է առավել մեծ տեսակարար ակտիվության պարագայում, քան սույն բաժնի թիվ 6 հավելվածում բերված ակտիվությունը, որի արժեքները բերված են սույն բաժնի թիվ 7 հավելվածում։ Անսահմանափակ օգտագործման համար թույլատրվող արտադրատեսակների հանվող մակերևութային ռադիոակտիվ աղտոտումը չպետք է գերազանցի 13-րդ աղյուսակում բերված արժեքները։

Աղյուսակ 13

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Մետաղաջարդոն և արտադրատեսակներ, որոնց հետ կարելի է վարվել առանց ճառագայթումային անվտանգության սահմանափակումների | հեռացնող մակերևութային ռադիոակտիվ աղտոտում․ |  |
|  | ալֆա-ճառագայթող ռադիոնուկլիդներով | 0,04 Բք/սմ2 1 ալֆա-մասնիկ/(սմ2·րոպե) |
|  | բետա-ճառագայթող ռադիոնուկլիդներով | 0,4 Բք/սմ2 10 բետա-մասնիկ/(սմ2·րոպե) |

13. Բնական ռադիոնուկլիդներ պարունակող նյութեր և արտադրատեսակներ

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր 2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2515, 2516, 2517, 2520, 2523, 2530, 2620, 2621, 3103, 3105, 6801 00 000 0, 6802, 6804, 6805, 6810, 6815, 6901 00 000 0, 6902, 6903, 6904, 6905, 6907։

Շինարարական նյութերում և արտադրատեսակներում, երեսապատման նյութերում և բնական ռադիոնուկլիդներ պարունակող արտադրատեսակներում և արտադրանքում բնական ռադիոնուկլիդների արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը (Աարդ) պետք է համապատասխանի 14-րդ աղյուսակում բերված արժեքներին։

Հանքային պարարտանյութերում և ագրոքիմիկատներում բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունը (Ատես) չպետք է գերազանցի 1,0 կԲք/կգ–ը։ Հանքային պարարտանյութերում և ագրոքիմիկատներում 40K-ի թույլատրելի պարունակությունը չի սահմանվում։ Քիմիական սինթեզի եղանակով արտադրվող ազոտական պարարտանյութերում բնական ռադիոնուկլիդների պարունակությունը չի կարգավորվում։

Աղյուսակ 14

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | Թույլատրելի մակարդակը |
| Բնական ռադիոնուկլիդներ պարունակող արտադրանք (հումք, նյութեր, արտադրատեսակներ) | բնական ռադիոնուկլիդների (226Ra, 232Th, 40K) արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը Աարդ = ԱRa+1,3ԱTh+0,09ԱK, որտեղ ԱRa և ԱTh ուրանային և թորիումային շարքերի մնացած անդամների հետ ռադիոակտիվ հավասարակշռության մեջ գտնվող 226Rա-ի և 232Тh-ի տեսակարար ակտիվությունները, ԱK՝ 40К տեսակարար ակտիվությունը (Բք/կգ)․ |  |
|  | նյութեր, որոնց հետ կոմունալ պայմաններում, կենցաղում և արտադրության մեջ վարվելիս չեն պահանջվում սահմանափակումներ | 740 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |
|  | բնական ռադիոնուկլիդների բարձր պարունակությամբ նյութեր, որոնց հետ արտադրության մեջ վարվելիս | 740 Բք/կգ–ից ավելի |
|  | պետք է կատարվի աշխատողների ճառագայթահարման բաժնաչափերի վերահսկում։ Կոմունալ պայմաններում և կենցաղում օգտագործումը թույլատրվում է, եթե դրանց հետ ցանկացած թույլատրելի վարվելու դեպքում բնակչության ճառագայթահարման տարեկան բաժնաչափը չի գերազանցի 0,1 մԶվ-ը |  |
| Հանքային պարարտանյութեր և ագրոքիմիկատներ (քիմիական սինթեզի եղանակով ստացվող ազոտային պարարտանյութերից բացի) | բնական ռադիոնուկլիդների (226Ra, 232Th) տեսակարար ակտիվությունը Ատես =ԱRa +1,5 ԱTh , որտեղ ԱRa և ԱTh ուրանային և թորիումային շարքերի մնացած անդամների հետ ռադիոակտիվ հավասարակշռության մեջ գտնվող 226Ra-ը և 232Th-ը (Բք/կգ) | 1000 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |
| Շինանյութեր (խիճ, կոպիճ, ավազ, խամքար և սղոցած քար, ցեմենտային և աղյուսային հումք և այլն), որոնք արդյունահանվում են դրանց հանքավայրերում կամ որոնք արդյունաբերության կողմնակի արտադրանք են, ինչպես նաև շինարարական նյութերի (մոխիր, խարամ և այլն) պատրաստման համար օգտագործվող՝ արդյունաբերական արտադրության համար թափոններ | բնական ռադիոնուկլիդների (226Ra, 232Th, 40K) արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը (Աարդ) նյութերում, որոնք օգտագործվում են․ |  |
|  | կառուցվող, բնակելի և վերակառուցվող բնակելի և հասարակական շենքերում (դաս I՝ Աարդ≤ 370 Բք/կգ) | 370 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |
|  | բնակավայրերի գոտիների և հեռանկարային կառուցապատման գոտիների սահմաններում ճանապարհաշինարարության մեջ, ինչպես նաև արտադրական շինություններ կառուցելիս (դաս II՝ 370<Աարդ≤ 740Բք/կգ) | 740 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |
|  | բնակավայրերից և հեռանկարային կառուցապատման գոտիներից դուրս ճանապարհաշինարարության մեջ (դաս III՝ 740<Աարդ≤1500 Բք/կգ) | 1500 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |
|  | տվյալ դասի նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է առանձին յուրաքանչյուր դեպքում (դաս IV – 1500<Աարդ≤4000 Բք/կգ) | 1500-ից մինչև 4000 Բք/կգ |
|  | արգելվում են շինարարության մեջ օգտագործման համար | 4000 Բք/կգ–ից ավելի |
| Շենքերի և շինությունների ներքին և արտաքին երեսապատման համար օգտագործվող երեսապատման արտադրատեսակներ և նյութեր, սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ, սպասք, բույսերի համար տարողություններ, գեղարվեստական արհեստների արտադրատեսակներ, ինտերիերի առարկաներ խեցեղենից, կերամագրանիտից, բնական և արհեստական քարից, կավից, հախճապակուց և ճենապակուց | բնական ռադիոնուկլիդների (226Ra, 232Th, 40K) արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը (Աարդ) | 740 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |

14. Տեխնածին ռադիոնուկլիդներ պարունակող փայտանութից արտադրատեսակներ

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր 4410, 4411, 4412, 4413, 9401, 9402, 9403։

Աղյուսակ 15

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները (ճառագայթումային անվտանգության պահանջները) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշը | թույլատրելի մակարդակը |
| Փայտատաշեղային սալեր, ուղղորդված տաշեղով սալեր և նույնանման սալեր փայտանյութից, փայտաթելքային սալեր, սոսնձած նրբատախտակ, նրբատախտակված պանելներ և համանման նյութեր շերտավոր փայտանյութից, մամլած փայտանյութ։ Փայտանյութի հիմքով կահույք | ցեզիում-137-ի թույլատրելի տեսակարար ակտիվությունը | 300 Բք/կգ–ից ոչ ավելի |

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Տրանսպորտային նյութերում և արտադրատեսակներում ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվության և առավելագույն ակտիվության արժեքները

| Ռադիոնուկլիդ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունն այն փոխադրվող նյութերում և արտադրատեսակներում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բք/գ | Փոխադրվող նյութերում և արտադրատեսակներում ռադիոնուկլիդների առավելագույն ակտիվությունը, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բք |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ac-225 ա | 1 101 | 1 104 |
| Ac-227 ա | 1 10-1 | 1 103 |
| Ac-228 | 1 101 | 1 106 |
| Ag-105 | 1 102 | 1 106 |
| Ag-108m ա | 1 101 բ | 1 106 բ |
| Ag-110m ա | 1 101 | 1 106 |
| Ag-111 | 1 103 | 1 106 |
| Al-26 | 1 101 | 1 105 |
| Am-241 | 1 100 | 1 104 |
| Am-242m ա | 1 100 բ | 1 104 բ |
| Am-243 ա | 1 100 բ | 1 103 բ |
| Ar-37 | 1 106 | 1 108 |
| Ar-39 | 1 107 | 1 104 |
| Ar-41 | 1 102 | 1 109 |
| As-72 | 1 101 | 1 105 |
| As-73 | 1 103 | 1 107 |
| As-74 | 1 101 | 1 106 |
| As-76 | 1 102 | 1 105 |
| As-77 | 1 103 | 1 106 |
| At-211 ա | 1 103 | 1 107 |
| Au-193 | 1 102 | 1 107 |
| Au-194 | 1 101 | 1 106 |
| Au-195 | 1 102 | 1 107 |
| Au-198 | 1 102 | 1 106 |
| Au-199 | 1 102 | 1 106 |
| Ba-131 ա | 1 102 | 1 106 |
| Ba-133 | 1 102 | 1 106 |
| Ba-133m | 1 102 | 1 106 |
| Ba-140 ա | 1 101 բ | 1 105 բ |
| Be-7 | 1 103 | 1 107 |
| Be-10 | 1 104 | 1 106 |
| Bi-205 | 1 101 | 1 106 |
| Bi-206 | 1 101 | 1 105 |
| Bi-207 | 1 101 | 1 106 |
| Bi-210 | 1 103 | 1 106 |
| Bi-210m ա | 1 101 | 1 105 |
| Bi-212 (ա) | 1 101 բ | 1 105 բ |
| Bk-247 | 1 100 | 1 104 |
| Bk-249 ա | 1 103 | 1 106 |
| Br-76 | 1 101 | 1 105 |
| Br-77 | 1 102 | 1 106 |
| Br-82 | 1 101 | 1 106 |
| C-11 | 1 101 | 1 106 |
| C-14 | 1 104 | 1 107 |
| Ca-41 | 1 105 | 1 107 |
| Ca-45 | 1 104 | 1 107 |
| Ca-47 ա | 1 101 | 1 106 |
| Cd-109 | 1 104 | 1 106 |
| Cd-113m | 1 103 | 1 106 |
| Cd-115 ա | 1 102 | 1 106 |
| Cd-115m | 1 103 | 1 106 |
| Ce-139 | 1 102 | 1 106 |
| Ce-141 | 1 102 | 1 107 |
| Ce-143 | 1 102 | 1 106 |
| Ce-144 ա | 1 102 բ | 1 105 բ |
| Cf-248 | 1 101 | 1 104 |
| Cf-249 | 1 100 | 1 103 |
| Cf-250 | 1 101 | 1 104 |
| Cf-251 | 1 100 | 1 103 |
| Cf-252 | 1 101 | 1 104 |
| Cf-253 ա | 1 102 | 1 105 |
| Cf-254 | 1 100 | 1 103 |
| Cl-36 | 1 104 | 1 106 |
| Cl-38 | 1 101 | 1 105 |
| Cm-240 | 1 102 | 1 105 |
| Cm-241 | 1 102 | 1 106 |
| Cm-242 | 1 102 | 1 105 |
| Cm-243 | 1 100 | 1 104 |
| Cm-244 | 1 101 | 1 104 |
| Cm-245 | 1 100 | 1 103 |
| Cm-246 | 1 100 | 1 103 |
| Cm-247 ա | 1 100 | 1 104 |
| Cm-248 | 1 100 | 1 103 |
| Co-55 | 1 101 | 1 106 |
| Co-56 | 1 101 | 1 105 |
| Co-57 | 1 102 | 1 106 |
| Co-58 | 1 101 | 1 106 |
| Co-58m | 1 104 | 1 107 |
| Co-60 | 1 101 | 1 105 |
| Cr-51 | 1 103 | 1 107 |
| Cs-129 | 1 102 | 1 105 |
| Cs-131 | 1 103 | 1 106 |
| Cs-132 | 1 101 | 1 105 |
| Cs-134 | 1 101 | 1 104 |
| Cs-134m | 1 103 | 1 105 |
| Cs-135 | 1 104 | 1 107 |
| Cs-136 | 1 101 | 1 105 |
| Cs-137 ա | 1 101 բ | 1 104 բ |
| Cu-64 | 1 102 | 1 106 |
| Cu-67 | 1 102 | 1 106 |
| Dy-159 | 1 103 | 1 107 |
| Dy-165 | 1 103 | 1 106 |
| Dy-166 ա | 1 103 | 1 106 |
| Er-169 | 1 104 | 1 107 |
| Er-171 | 1 102 | 1 106 |
| Eu-147 | 1 102 | 1 106 |
| Eu-148 | 1 101 | 1 106 |
| Eu-149 | 1 102 | 1 107 |
| Eu-150 (կարճակյաց) | 1 103 | 1 106 |
| Eu-150 (երկարակյաց) | 1 101 | 1 106 |
| Eu-152 | 1 101 | 1 106 |
| Eu-152m | 1 102 | 1 106 |
| Eu-154 | 1 101 | 1 106 |
| Eu-155 | 1 102 | 1 107 |
| Eu-156 | 1 101 | 1 106 |
| F-18 | 1 101 | 1 106 |
| Fe-52 ա | 1 101 | 1 106 |
| Fe-55 | 1 104 | 1 106 |
| Fe-59 | 1 101 | 1 106 |
| Fe-60 ա | 1 102 | 1 105 |
| Ga-67 | 1 102 | 1 106 |
| Ga-68 | 1 101 | 1 105 |
| Ga-72 | 1 101 | 1 105 |
| Gd-146 ա | 1 101 | 1 106 |
| Gd-148 | 1 101 | 1 104 |
| Gd-153 | 1 102 | 1 107 |
| Gd-159 | 1 103 | 1 106 |
| Ge-68 ա | 1 101 | 1 105 |
| Ge-71 | 1 104 | 1 108 |
| Ge-77 | 1 101 | 1 105 |
| Hf-172 ա | 1 101 | 1 106 |
| Hf-175 | 1 102 | 1 106 |
| Hf-181 | 1 101 | 1 106 |
| Hf-182 | 1 102 | 1 106 |
| Hg-194 ա | 1 101 | 1 106 |
| Hg-195m ա | 1 102 | 1 106 |
| Hg-197 | 1 102 | 1 107 |
| Hg-197m | 1 102 | 1 106 |
| Hg-203 | 1 102 | 1 105 |
| Ho-166 | 1 103 | 1 105 |
| Ho-166m | 1 101 | 1 106 |
| I-123 | 1 102 | 1 107 |
| I-124 | 1 101 | 1 106 |
| I-125 | 1 103 | 1 106 |
| I-126 | 1 102 | 1 106 |
| I-129 | 1 102 | 1 105 |
| I-131 | 1 102 | 1 106 |
| I-132 | 1 101 | 1 105 |
| I-133 | 1 101 | 1 106 |
| I-134 | 1 101 | 1 105 |
| I-135 ա | 1 101 | 1 106 |
| In-111 | 1 102 | 1 106 |
| In-113m | 1 102 | 1 106 |
| In-114m ա | 1 102 | 1 106 |
| In-115m | 1 102 | 1 106 |
| Ir-189 ա | 1 102 | 1 107 |
| Ir-190 | 1 101 | 1 106 |
| Ir-192 | 1 101 | 1 104 |
| Ir-194 | 1 102 | 1 105 |
| K-40 | 1 102 | 1 106 |
| K-42 | 1 102 | 1 106 |
| K-43 | 1 101 | 1 106 |
| Kr-81 | 1 104 | 1 107 |
| Kr-85 | 1 105 | 1 104 |
| Kr-85m | 1 103 | 1 1010 |
| Kr-87 | 1 102 | 1 109 |
| La-137 | 1 103 | 1 107 |
| La-140 | 1 101 | 1 105 |
| Lu-172 | 1 101 | 1 106 |
| Lu-173 | 1 102 | 1 107 |
| Lu-174 | 1 102 | 1 107 |
| Lu-174m | 1 102 | 1 107 |
| Lu-177 | 1 103 | 1 107 |
| Mg-28 ա | 1 101 | 1 105 |
| Mn-52 | 1 101 | 1 105 |
| Mn-53 | 1 104 | 1 109 |
| Mn-54 | 1 101 | 1 106 |
| Mn-56 | 1 101 | 1 105 |
| Mo-93 | 1 103 | 1 108 |
| Mo-99 ա | 1 102 | 1 106 |
| N-13 | 1 102 | 1 109 |
| Na-22 | 1 101 | 1 106 |
| Na-24 | 1 101 | 1 105 |
| Nb-93m | 1 104 | 1 107 |
| Nb-94 | 1 101 | 1 106 |
| Nb-95 | 1 101 | 1 106 |
| Nb-97 | 1 101 | 1 106 |
| Nd-147 | 1 102 | 1 106 |
| Nd-149 | 1 102 | 1 106 |
| Ni-59 | 1 104 | 1 108 |
| Ni-63 | 1 105 | 1 108 |
| Ni-65 | 1 101 | 1 106 |
| Np-235 | 1 103 | 1 107 |
| Np-236 (կարճակյաց) | 1 103 | 1 107 |
| Np-236 (երկարակյաց) | 1 102 | 1 105 |
| Np-237 | 1 100 բ | 1 103 բ |
| Np-239 | 1 102 | 1 107 |
| Os-185 | 1 101 | 1 106 |
| Os-191 | 1 102 | 1 107 |
| Os-191m | 1 103 | 1 107 |
| Os-193 | 1 102 | 1 106 |
| Os-194 ա | 1 102 | 1 105 |
| P-32 | 1 103 | 1 105 |
| P-33 | 1 105 | 1 108 |
| Pa-230 ա | 1 101 | 1 106 |
| Pa-231 | 1 100 | 1 103 |
| Pa-233 | 1 102 | 1 107 |
| Pb-202 | 1 103 | 1 106 |
| Pb-203 | 1 102 | 1 106 |
| Pb-205 | 1 104 | 1 107 |
| Pb-210 ա | 1 101 բ | 1 104 բ |
| Pb-212 ա | 1 101 բ | 1 105 բ |
| Pd-103 ա | 1 103 | 1 108 |
| Pd-107 | 1 105 | 1 108 |
| Pd-109 | 1 103 | 1 106 |
| Pm-143 | 1 102 | 1 106 |
| Pm-144 | 1 101 | 1 106 |
| Pm-145 | 1 103 | 1 107 |
| Pm-147 | 1 104 | 1 107 |
| Pm-148m ա | 1 101 | 1 106 |
| Pm-149 | 1 103 | 1 106 |
| Pm-151 | 1 102 | 1 106 |
| Po-210 | 1 101 | 1 104 |
| Pr-142 | 1 102 | 1 105 |
| Pr-143 | 1 104 | 1 106 |
| Pt-188 ա | 1 101 | 1 106 |
| Pt-191 | 1 102 | 1 106 |
| Pt-193 | 1 104 | 1 107 |
| Pt-193m | 1 103 | 1 107 |
| Pt-195m | 1 102 | 1 106 |
| Pt-197 | 1 103 | 1 106 |
| Pt-197m | 1 102 | 1 106 |
| Pu-236 | 1 101 | 1 104 |
| Pu-237 | 1 103 | 1 107 |
| Pu-238 | 1 100 | 1 104 |
| Pu-239 | 1 100 | 1 104 |
| Pu-240 | 1 100 | 1 103 |
| Pu-241 ա | 1 102 | 1 105 |
| Pu-242 | 1 100 | 1 104 |
| Pu-244 ա | 1 100 | 1 104 |
| Ra-223 ա | 1 102 բ | 1 105 բ |
| Ra-224 ա | 1 101 բ | 1 105 բ |
| Ra-225 ա | 1 102 | 1 105 |
| Ra-226 ա | 1 101 բ | 1 104 բ |
| Ra-228 ա | 1 101 բ | 1 105 բ |
| Rb-81 | 1 101 | 1 106 |
| Rb-83 ա | 1 102 | 1 106 |
| Rb-84 | 1 101 | 1 106 |
| Rb-86 | 1 102 | 1 105 |
| Rb-87 | 1 104 | 1 107 |
| Rb (բնական) | 1 104 | 1 107 |
| Re-184 | 1 101 | 1 106 |
| Re-184m | 1 102 | 1 106 |
| Re-186 | 1 103 | 1 106 |
| Re-187 | 1 106 | 1 109 |
| Re-188 | 1 102 | 1 105 |
| Re-189 ա | 1 102 | 1 106 |
| Re (բնական) | 1 106 | 1 109 |
| Rh-99 | 1 101 | 1 106 |
| Rh-101 | 1 102 | 1 107 |
| Rh-102 | 1 101 | 1 106 |
| Rh-102 m | 1 102 | 1 106 |
| Rh-103 m | 1 104 | 1 108 |
| Rh-105 | 1 102 | 1 107 |
| Rn-222 ա | 1 101 բ | 1 108 բ |
| Ru-97 | 1 102 | 1 107 |
| Ru-103 ա | 1 102 | 1 106 |
| Ru-105 | 1 101 | 1 106 |
| Ru-106 ա | 1 102 բ | 1 105 բ |
| S-35 | 1 105 | 1 108 |
| Sb-122 | 1 102 | 1 104 |
| Sb-124 | 1 101 | 1 106 |
| Sb-125 | 1 102 | 1 106 |
| Sb-126 | 1 101 | 1 105 |
| Sc-44 | 1 101 | 1 105 |
| Sc-46 | 1 101 | 1 106 |
| Sc-47 | 1 102 | 1 106 |
| Sc-48 | 1 101 | 1 105 |
| Se-75 | 1 102 | 1 106 |
| Se-79 | 1 104 | 1 107 |
| Si-31 | 1 103 | 1 106 |
| Si-32 | 1 103 | 1 106 |
| Sm-145 | 1 102 | 1 107 |
| Sm-147 | 1 101 | 1 104 |
| Sm-151 | 1 104 | 1 108 |
| Sm-153 | 1 102 | 1 106 |
| Sn-113 ա | 1 103 | 1 107 |
| Sn-117m | 1 102 | 1 106 |
| Sn-119m | 1 103 | 1 107 |
| Sn-121m ա | 1 103 | 1 107 |
| Sn-123 | 1 103 | 1 106 |
| Sn-125 | 1 102 | 1 105 |
| Sn-126 ա | 1 101 | 1 105 |
| Sr-82 ա | 1 101 | 1 105 |
| Sr-85 | 1 102 | 1 106 |
| Sr-85m | 1 102 | 1 107 |
| Sr-87m | 1 102 | 1 106 |
| Sr-89 | 1 103 | 1 106 |
| Sr-90 ա | 1 102 բ | 1 104 բ |
| Sr-91 ա | 1 101 | 1 105 |
| Sr-92 ա | 1 101 | 1 106 |
| T (H-3) | 1 106 | 1 109 |
| Ta-178 (երկարակյաց) | 1 101 | 1 106 |
| Ta-179 | 1 103 | 1 107 |
| Ta-182 | 1 101 | 1 104 |
| Tb-157 | 1 104 | 1 107 |
| Tb-158 | 1 101 | 1 106 |
| Tb-160 | 1 101 | 1 106 |
| Tc-95m ա | 1 101 | 1 106 |
| Tc-96 | 1 101 | 1 106 |
| Tc-96m ա | 1 103 | 1 107 |
| Tc-97 | 1 103 | 1 108 |
| Tc-97m | 1 103 | 1 107 |
| Tc-98 | 1 101 | 1 106 |
| Tc-99 | 1 104 | 1 107 |
| Tc-99m | 1 102 | 1 107 |
| Te-121 | 1 101 | 1 106 |
| Te-121m | 1 102 | 1 107 |
| Te-123m | 1 102 | 1 107 |
| Te-125m | 1 103 | 1 107 |
| Te-127 | 1 103 | 1 106 |
| Te-127m ա | 1 103 | 1 107 |
| Te-129 | 1 102 | 1 106 |
| Te-129m ա | 1 103 | 1 106 |
| Te-131m ա | 1 101 | 1 106 |
| Te-132 ա | 1 102 | 1 107 |
| Th-227 | 1 101 | 1 104 |
| Th-228 ա | 1 100 բ | 1 104 բ |
| Th-229 | 1 100 բ | 1 103 բ |
| Th-230 | 1 100 | 1 104 |
| Th-231 | 1 103 | 1 107 |
| Th-232 | 1 101 | 1 104 |
| Th-234 ա | 1 103 բ | 1 105 բ |
| Ti-44 ա | 1 101 | 1 105 |
| Tl-200 | 1 101 | 1 106 |
| Tl-201 | 1 102 | 1 106 |
| Tl-202 | 1 102 | 1 106 |
| Tl-204 | 1 104 | 1 104 |
| Tm-167 | 1 102 | 1 106 |
| Tm-170 | 1 103 | 1 106 |
| Tm-171 | 1 104 | 1 108 |
| U-230 (թոքային արագ կլանում) ա,գ | 1 101 բ | 1 105 բ |
| U-230 (թոքային միջին կլանում) ա,դ | 1 101 | 1 104 |
| U-230 (թոքային դանդաղ կլանում) ա,ե | 1 101 | 1 104 |
| U-232 (թոքային արագ կլանում) գ | 1 100 բ | 1 103 բ |
| U-232 (թոքային միջին կլանում) դ | 1 101 | 1 104 |
| U-232 (թոքային դանդաղ կլանում) ե | 1 101 | 1 104 |
| U-233 (թոքային արագ կլանում) գ | 1 101 | 1 104 |
| U-233 (թոքային միջին կլանում) դ | 1 102 | 1 105 |
| U-233 (թոքային դանդաղ կլանում) ե | 1 101 | 1 105 |
| U-234 (թոքային արագ կլանում) գ | 1 101 | 1 104 |
| U-234 (թոքային արագ կլանում) դ | 1 102 | 1 105 |
| U-234 (թոքային դանդաղ կլանում) ե | 1 101 | 1 105 |
| U-235 (թոքային կլանման բոլոր տիպերը) ա, գ, դ, ե | 1 101 բ | 1 104 բ |
| U-236 (թոքային արագ կլանում) գ | 1 101 | 1 104 |
| U-236 (թոքային միջին կլանում) դ | 1 102 | 1 105 |
| U-236 (թոքային դանդաղ կլանում) ե | 1 101 | 1 104 |
| U-238 (թոքային կլանման բոլոր տիպերը) գ, դ, ե | 1 101 բ | 1 104 բ |
| U (մինչև 20% կամ պակաս հարստացված) զ | 1 100 | 1 103 |
| U (աղքատացած) | 1 100 | 1 103 |
| V-48 | 1 101 | 1 105 |
| V-49 | 1 104 | 1 107 |
| W-178 ա | 1 101 | 1 106 |
| W-181 | 1 103 | 1 107 |
| W-185 | 1 104 | 1 107 |
| W-187 | 1 102 | 1 106 |
| W-188 ա | 1 102 | 1 105 |
| Xe-122 ա | 1 102 | 1 109 |
| Xe-123 | 1 102 | 1 109 |
| Xe-127 | 1 103 | 1 105 |
| Xe-131m | 1 104 | 1 104 |
| Xe-133 | 1 103 | 1 104 |
| Xe-135 | 1 103 | 1 1010 |
| Y-87 ա | 1 101 | 1 106 |
| Y-88 | 1 101 | 1 106 |
| Y-90 | 1 103 | 1 105 |
| Y-91 | 1 103 | 1 106 |
| Y-91m | 1 102 | 1 106 |
| Y-92 | 1 102 | 1 105 |
| Y-93 | 1 102 | 1 105 |
| Yb-169 | 1 102 | 1 107 |
| Yb-175 | 1 103 | 1 107 |
| Zn-65 | 1 101 | 1 106 |
| Zn-69 | 1 104 | 1 106 |
| Zn-69m ա | 1 102 | 1 106 |
| Zr-88 | 1 102 | 1 106 |
| Zr-93 | 1 103 բ | 1 107 բ |
| Zr-95 ա | 1 101 | 1 106 |
| Zr-97 ա | 1 101 բ | 1 105 բ |

___________

ա Արժեքները՝ հաշվի առնելով 10 օրվանից պակաս կիսատրոհման պարբերությամբ դուստր ռադիոնուկլիդներից ներդրումը։

բ Արժեքները՝ հաշվի առնելով հետևյալ դուստր ռադիոնուկլիդների ներդրումը՝

| Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

գ Կիրառվում են միայն UF6, UO2F2 և UO2(NO3)2 քիմիական բանաձևով ուրանի միացությունների նկատմամբ`փոխադրման ինչպես բնականոն, այնպես էլ վթարային (դրանց վրա հասնելու դեպքերում) պայմաններում։

դ Կիրառվում են միայն UF3, UF4, UC14 քիմիական բանաձևով ուրանի միացությունների և վեց արժեքականությամբ միացությունների նկատմամբ՝ փոխադրման ինչպես բնականոն, այնպես էլ վթարային (դրանց վրա հասնելու դեպքերում) պայմաններում։

ե Կիրառվում են ուրանի բոլոր միացությունների նկատմամբ՝ բացառությամբ «գ» և «դ» ծանոթագրությունների նշաններով նշվածների։

զ Կիրառվում են միայն չճառագայթահարված ուրանի նկատմամբ։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Անհայտ ռադիոնուկլիդային կազմով նյութերի առավելագույն տեսակարար ակտիվության և առավելագույն գումարային ակտիվության արժեքները

| Ռադիոնուկլիդ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունն այն նյութերում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բք/գ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն գումարային ակտիվությունն այն բեռներում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բք |
| --- | --- | --- |
| Հայտնի է, որ առկա են միայն բետա- կամ գամմա-ճառագայթիչներ | 1 101 | 1 104 |
| Հայտնի է, որ առկա են միայն ալֆա-ճառագայթիչներ | 1 10-1 | 1 103 |
| Չկան համապատասխան տվյալներ | 1 10-1 | 1 103 |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Տարբեր տրանսպորտային կատեգորիաների ճառագայթումային փաթեթվածքներից ճառագայթման թույլատրելի մակարդակները

| Փաթեթվածքի տրանսպորտային կատեգորիան | Փաթեթվածքի մակերևույթի ցանկացած կետում ճառագայթման բաժնաչափի հզորության առավելագույն արժեքը, մԶվ/ժ | Փաթեթվածքի մակերևույթից 1,0 մ հեռավորության վրա ցանկացած կետում ճառագայթման բաժնաչափի հզորության առավելագույն արժեքը, մԶվ/ժ |
| --- | --- | --- |
| I | 0,005 | 0,001 |
| II | 0,5 | 0,01 |
| III | 2,0 | 0,1 |
| IV (III – բացառիկ օգտագործման պայմաններով) | 10,0 | - |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 4

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Ռադիոակտիվ նյութեր փոխադրելիս ճառագայթումային փաթեթվածքների, պաշտպանական բեռնարկղերի և տրանսպորտային միջոցների ռադիոակտիվ աղտոտման թույլատրելի մակարդակները, մասն․(սմ2·րոպե)

| Աղտոտման առարկա | Ռադիոակտիվ աղտոտման տեսակները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հանվող (չամրակված) |  |  | չհանվող (ամրակված) |  |  | գումարային |  |  |
|  | ցածր թունավորության ալֆա-ճառագայթիչներ | մնացած ալֆա-ճառագայթիչները | բետա-ճառագայթիչներ | ցածր թունավորության ալֆա-ճառագայթիչներ* | մնացած ալֆա-ճառագայթիչները | բետա-ճառագայթիչներ | ցածր թունավորության ալֆա-ճառագայթիչներ | մնացած ալֆա-ճառագայթիչները | բետա-ճառագայթիչներ |
| Տրանսպորտային միջոցի և տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմի արտաքին մակերևույթը | 10 | 1 | 10 | - | - | 200 | - | - | - |
| Պաշտպանական բեռնարկղի արտաքին մակերևույթը և պահպանման տարայի** ներքին մակերևույթը տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմի կազմում | 10 | 1 | 100 | - | - | 2000 | - | - | - |

___________

* Ցածր թունավորության ալֆա-ճառագայթիչներին են դասում բնական ուրանը, աղքատացած ուրանը, բնական թորիումը, հանքաքարերում պարունակվող կամ ֆիզիկական և քիմիական խտանյութերի տեսքով Ս-235 կամ Ս-238, Т-232, Т-228 և Т-230, կամ 10 օրվանից պակաս կիսատրոհման պարբերությամբ ալֆա-ճառագայթիչները։

** Պահպանման տարա՝ տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմի մաս, որտեղ տեղադրվում է արտակարգ իրավիճակներում (անկման, հրդեհի, հեղեղման և այլնի ժամանակ) վնասումներից այն պաշտպանող պաշտպանական բեռնարկղը։

Գիծը նշանակում է, որ համապատասխան մեծությունը չի կանոնակարգվում։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 5

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Իոնացնող ճառագայթման ռադիոնուկլիդային աղբյուրների պոտենցիալ ճառագայթումային վտանգի (ՊՃՎ) չափորոշիչները

| Համարը՝ ը/կ | Ռադիոնուկլիդ |  | ՊՃՎ |  | Կիսատրոհման պարբերությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ՏԲք (1012 Բք) | Կի |  |
| 1 | Տրիտիում | Н-3 | 2 000 | 5,4104 | 12,3 տարի |
| 2 | Բերիլիում | Ве-7 | 1 | 27 | 53,3 օր |
| 3 |  | Ве-10 | 30 | 810 | 1,6010+6 տարի |
| 4 | Ածխածին | С-11 | 0,06 | 1,6 | 0,34 ժամ |
| 5 |  | С-14 | 50 | 1,400 | 5,7310+3 տարի |
| 6 | Ազոտ | N-13 | 0,06 | 1,6 | 0,166 ժամ |
| 7 | Ֆտոր | F-18 | 0,06 | 1,6 | 1,83 ժամ |
| 8 | Նատրիում | Nа-22 | 0,03 | 0,81 | 2,60 տարի |
| 9 |  | Nа-24 | 0,02 | 0,54 | 15,00 ժամ |
| 10 | Մագնեզիում | Мg-28 | 0,02 | 0,54 | 20,91 ժամ |
| 11 | Ալյումին | Аl-26 | 0,03 | 0,81 | 7,1610+5տարի |
| 12 | Սիլիցիում | Si-31 | 10 | 270 | 2,62 ժամ |
| 13 |  | Si-32 | 7 | 190 | 4,5010+2 տարի |
| 14 | ֆոսֆոր | Р-32 | 10 | 270 | 14,3 օր |
| 15 |  | Р-33 | 200 | 5,400 | 25,4 օր |
| 16 | Ծծումբ | S-35 | 60 | 1,600 | 87,4 օր |
| 17 | Քլոր | Сl-36 | 20 | 540 | 3,0110+5 տարի |
| 18 |  | Сl-38 | 0,05 | 1,35 | 0,62 ժամ |
| 19 | Արգոն | Ar-37 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 35,02 օր |
| 20 |  | Ar-39 | 300 | 8,100 | 269 տարի |
| 21 |  | Ar-41 | 0,05 | 1,35 | 1,827 ժամ |
| 22 | Կալիում | К-40 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 1,2810+9 տարի |
| 23 |  | К-42 | 0,2 | 5,4 | 12,36 ժամ |
| 24 |  | К-43 | 0,07 | 1,9 | 22,6 ժամ |
| 25 | Կալցիում | Са-41 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 1,4010+5 տարի |
| 26 |  | Са-45 | 100 | 2,700 | 163 օր |
| 27 |  | Са-47 | 0,06 | 1,6 | 4,53 օր |
| 28 | Սկանդիում | Sc-44 | 0,03 | 0,8 | 3,93 ժամ |
| 29 |  | Sc-46 | 0,03 | 0,8 | 83,8 օր |
| 30 |  | Sc-47 | 0,07 | 1,9 | 3,35 օր |
| 31 |  | Sc-48 | 0,02 | 0,54 | 1,82 օր |
| 32 | Տիտան | Ti-44 | 0,03 | 0,81 | 47,3 տարի |
| 33 | Վանադիում | V-48 | 0,02 | 0,54 | 16,2 օր |
| 34 |  | V-49 | 2,000 | 5,4104 | 330 օր |
| 35 | Քրոմ | Cr-51 | 2 | 54 | 27,7 օր |
| 36 | Մանգան | Mn-52 | 0,02 | 0,54 | 5,59 օր |
| 37 |  | Mn-53 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 3,7010+6 տարի |
| 38 |  | Mn-54 | 0,08 | 2,2 | 312 օր |
| 39 |  | Mn-56 | 0,04 | 1,1 | 2,58 ժամ |
| 40 | Երկաթ | Fe-52 | 0,02 | 0,54 | 8,28 ժամ |
| 41 |  | Fe-55 | 800 | 2,2104 | 2,70 տարի |
| 42 |  | Fe-59 | 0,06 | 1,6 | 44,5 օր |
| 43 |  | Fe-60 | 0,06 | 1,6 | 1,0010+5 տարի |
| 44 | Կոբալտ | Со-55 | 0,03 | 0,8 | 17,54 ժամ |
| 45 |  | Со-56 | 0,02 | 0,54 | 78,7 օր |
| 46 |  | Со-57 | 0,7 | 19 | 271 օր |
| 47 |  | Со-58 | 0,07 | 1,9 | 70,8 օր |
| 48 |  | Со-58m | 0,07 | 1,9 | 9,15 ժամ |
| 49 |  | Со-60 | 0,03 | 0,8 | 5,27 տարի |
| 50 | Նիկել | Ni-59 | 1,000 | 2,7104 | 7,5010+4 տարի |
| 51 |  | Ni-63 | 60 | 1,600 | 96,0 տարի |
| 52 |  | Ni-65 | 0,1 | 2,7 | 2,52 ժամ |
| 53 | Պղինձ | Сu-64 | 0,3 | 8,1 | 12,7 ժամ |
| 54 |  | Сu-67 | 0,7 | 19 | 2,58 օր |
| 55 | Ցինկ | Zn- 65 | 0,1 | 2,7 | 244 օր |
| 56 |  | Zn-69 | 30 | 810 | 0,95 ժամ |
| 57 |  | Zn-69m | 0,2 | 5,4 | 13,76 ժամ |
| 58 | Գալիում | Ga-67 | 0,5 | 14 | 3,26 օր |
| 59 |  | Ga-68 | 0,07 | 1,9 | 1,13 ժամ |
| 60 |  | Ga-72 | 0,03 | 0,81 | 14,1 ժամ |
| 61 | Գերմանիում | Ge-68 | 0,07 | 1,9 | 288 օր |
| 62 |  | Ge-71 | 1,000 | 2,7104 | 11,8 օր |
| 63 |  | Ge-77 | 0,06 | 1,62 | 11,3 ժամ |
| 64 | Մկնդեղ | As-72 | 0,04 | 1,1 | 1,08 օր |
| 65 |  | As-73 | 40 | 1,100 | 80,3 օր |
| 66 |  | As-74 | 0,09 | 2,4 | 17,8 օր |
| 67 |  | As-76 | 0,2 | 5,4 | 1,10 օր |
| 68 |  | As-77 | 8 | 220 | 1,62 օր |
| 69 | Սելեն | Se-75 | 0,2 | 5,4 | 120 օր |
| 70 |  | Se-79 | 200 | 5,400 | 6,5010+4 տարի |
| 71 | Բրոմ | Br-76 | 0,03 | 0,81 | 16,2 ժամ |
| 72 |  | Br-77 | 0,2 | 5,4 | 2,33 օր |
| 73 |  | Br-82 | 0,03 | 0,81 | 1,47 օր |
| 74 | Կրիպտոն | Kr-81 | 30 | 810 | 2,110+5 տարի |
| 75 |  | Kr-85 | 30 | 810 | 10,72 տարի |
| 76 |  | Kr-85m | 0,5 | 14 | 4,48 ժամ |
| 77 |  | Kr-87 | 0,09 | 2,4 | 1,27 ժամ |
| 78 | Ռուբիդիում | Rb-81 | 0,1 | 2,7 | 4,58 ժամ |
| 79 |  | Rb-83 | 0,1 | 2,7 | 86,2 օր |
| 80 |  | Rb-84 | 0,07 | 1,9 | 32,8 օր |
| 81 |  | Rb-86 | 0,7 | 19 | 18,6 օր |
| 82 |  | Rb-87 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 4,710+10 տարի |
| 83 | Ստրոնցիում | Sr-82 | 0,06 | 1,6 | 25,0 օր |
| 84 |  | Sr-85 | 0,1 | 2,7 | 64,8 օր |
| 85 |  | Sr-85m | 0,1 | 2,7 | 1,16 ժամ |
| 86 |  | Sr-87m | 0,2 | 5,4 | 2,80 ժամ |
| 87 |  | Sr-89 | 20 | 540 | 50,5 օր |
| 88 |  | Sr-90 | 1 | 27 | 29,1 տարի |
| 89 |  | Sr-91 | 0,06 | 1,6 | 9,50 ժամ |
| 90 |  | Sr-92 | 0,04 | 1,1 | 2,71 ժամ |
| 91 | Իտրիում | Y-87 | 0,09 | 2,4 | 3,35 օր |
| 92 |  | Y-88 | 0,03 | 0,81 | 107 օր |
| 93 |  | Y-90 | 5 | 140 | 2,67 օր |
| 94 |  | Y-91 | 8 | 220 | 58,5 օր |
| 95 |  | Y-91m | 0,1 | 2,7 | 0,828 ժամ |
| 96 |  | Y-92 | 0,2 | 5,4 | 3,54 ժամ |
| 97 |  | Y-93 | 0,6 | 16 | 10,1 ժամ |
| 98 | Ցիրկոնիում | Zr-88 | 0,02 | 0,54 | 83 ,4 օր |
| 99 |  | Zr-93 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 1,5310+6 տարի |
| 100 |  | Zr-95 | 0,04 | 1,1 | 64,0 օր |
| 101 |  | Zr-97 | 0,04 | 1,1 | 16,90 ժամ |
| 102 | Նիոբիում | Nb-93m | 300 | 8,100 | 13,6 տարի |
| 103 |  | Nb -94 | 0,04 | 1,1 | 2,0310+4 տարի |
| 104 |  | Nb -95 | 0,09 | 2,4 | 35,1 օր |
| 105 |  | Nb -97 | 0,1 | 2,7 | 1,20 ժամ |
| 106 | Մոլիբդեն | Mo-93 | 300 | 8,100 | 3,50Е+3 տարի |
| 107 |  | Mo-99 | 0,3 | 8,1 | 2,75 օր |
| 108 | Տեխնեցիում | Tc-95m | 0,1 | 2,7 | 61,0 օր |
| 109 |  | Tc-96 | 0,03 | 0,81 | 4,28 օր |
| 110 |  | Tc-96m | 0,3 | 8,1 | 0,858 ժամ |
| 111 |  | Tc-97 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 5,2510+7 տարի |
| 112 |  | Тс-97т | 40 | 1,100 | 87,0 օր |
| 113 |  | Тс-98 | 0,05 | 1,4 | 4,2010+6 տարի |
| 114 |  | Тс-99 | 30 | 810 | 2,1310+5 տարի |
| 115 |  | Тс-99ш | 0,7 | 19 | 6,02 ժամ |
| 116 | Ռուտենիում | Ru-97 | 0,3 | 8,1 | 2,90 օր |
| 117 |  | Ru-103 | 0,1 | 2,7 | 39,3 օր |
| 118 |  | Ru-105 | 0,08 | 2,2 | 4,44 ժամ |
| 119 |  | Ru-106 | 0,3 | 8,1 | 1,01 տարի |
| 120 | Ռոդիում | Rh-99 | 0,1 | 2,7 | 16,0 օր |
| 121 |  | Rh-101 | 0,3 | 8,1 | 3,20 տարի |
| 122 |  | Rh-102 | 0,03 | 0,81 | 2,90 տարի |
| 123 |  | Rh-102m | 0,1 | 2,7 | 207 օր |
| 124 |  | Rh-103m | 900 | 2,4104 | 0,935 ժամ |
| 125 |  | Rh-105 | 0,9 | 24 | 1,47 օր |
| 126 | Պալադիում | Pd-103 | 90 | 2,400 | 17,0 օր |
| 127 |  | Pd-107 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 6,5010+6 տարի |
| 128 |  | Pd-109 | 20 | 540 | 13,4 ժամ |
| 129 | Արծաթ | Ag-105 | 0,1 | 2,7 | 41,0 օր |
| 130 |  | Ag-108m | 0,04 | 1,1 | 127 տարի |
| 131 |  | Ag-110m | 0,02 | 0,54 | 250 օր |
| 132 |  | Ag-111 | 2 | 54 | 7,45 օր |
| 133 | Կադմիում | Cd-109 | 20 | 540 | 1,27 տարի |
| 134 |  | Cd-113m | 40 | 1,100 | 13,6 տարի |
| 135 |  | Сd-115 | 0,2 | 5,4 | 2,23 օր |
| 136 |  | Cd-115m | 3 | 81 | 44,6 օր |
| 137 | Ինդիում | In-111 | 0,2 | 5,4 | 2,83 օր |
| 138 |  | In-113m | 0,3 | 8,1 | 1,66 ժամ |
| 139 |  | In-114m | 0,8 | 21,6 | 49,5 օր |
| 140 |  | In-115т | 0,4 | 10,8 | 4,49 ժամ |
| 141 | Անագ | Sn-113 | 0,3 | 8,1 | 115 օր |
| 142 |  | Sn-117m | 0,5 | 13,5 | 13,6 օր |
| 143 |  | Sn-119m | 70 | 1900 | 293 օր |
| 144 |  | Sn-12lm | 70 | 1900 | 55,0 տարի |
| 145 |  | Sn-123 | 7 | 190 | 129 օր |
| 146 |  | Sn-125 | 0,1 | 2,7 | 9,64 օր |
| 147 |  | Sn-126 | 0,03 | 0,81 | 1,0010+5 տարի |
| 148 | Ծարիր | Sb-122 | 0,1 | 2,7 | 2,70 օր |
| 149 |  | Sb-124 | 0,04 | 1,1 | 60,2 օր |
| 150 |  | Sb-125 | 0,2 | 5,4 | 2,77 տարի |
| 151 |  | Sb-126 | 0,02 | 0,54 | 12,4 օր |
| 152 | Տելուր | Те-121 | 0,1 | 2,7 | 17,0 օր |
| 153 |  | Te-12lm | 0,1 | 2,7 | 154 օր |
| 154 |  | Те-123m | 0,6 | 16 | 120 օր |
| 155 |  | Те-125m | 10 | 270 | 58,0 օր |
| 156 |  | Те-127 | 10 | 270 | 9,35 ժամ |
| 157 |  | Те-127m | 3 | 81 | 109 օր |
| 158 |  | Те-129 | 1 | 27 | 1,16 ժամ |
| 159 |  | Те-129m | 1 | 27 | 33,6 օր |
| 160 |  | Те-131m | 0,04 | 1,1 | 1,25 օր |
| 161 |  | Те-132 | 0,03 | 0,81 | 3,26 օր |
| 162 | Յոդ | I-123 | 0,5 | 14 | 13,2 ժամ |
| 163 |  | I-124 | 0,06 | 1,6 | 4,18 օր |
| 164 |  | I-125 | 0,2 | 5,4 | 60,1 օր |
| 165 |  | I-126 | 0,1 | 2,7 | 13,0 օր |
| 166 |  | I-129 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 1,5710+7 տարի |
| 167 |  | 1-131 | 0,2 | 5,4 | 8,04 օր |
| 168 |  | 1-132 | 0,03 | 0,81 | 2,30 ժամ |
| 169 |  | 1-133 | 0,1 | 2,7 | 20,8 ժամ |
| 170 |  | 1-134 | 0,03 | 0,81 | 0,876 ժամ |
| 171. |  | 1-135 | 0,04 | 1,1 | 6,61 ժամ |
| 172 | Քսենոն | Хе-122 | 0,06 | 1,6 | 20,1 ժամ |
| 173 |  | Хе-123 | 0,09 | 2,4 | 2,08 ժամ |
| 174 |  | Хе-127 | 0,3 | 8,1 | 36,41 օր |
| 175 |  | Хе-131m | 10 | 270 | 11,9 օր |
| 176 |  | Хе-133 | 3 | 81 | 5,245 օր |
| 177 |  | Хе-135 | 0,3 | 8,1 | 9,09 ժամ |
| 178 | Ցեզիում | Сs-129 | 0,3 | 8,1 | 1,34 օր |
| 179 |  | Сs-131 | 20 | 540 | 9,69 օր |
| 180 |  | Сs-132 | 0,1 | 2,7 | 6,48 օր |
| 181 |  | Сs-134 | 0,04 | 1,1 | 2,06 տարի |
| 182 |  | Сs-134m | 0,04 | 1,1 | 2,90 ժամ |
| 183 |  | Сs-135 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 2,3010+6 տարի |
| 184 |  | Сs-136 | 0,03 | 0,81 | 13,1 օր |
| 185 |  | Cs-137 | 0,1 | 2,7 | 30,0 տարի |
| 186 | Բարիում | Ва-131 | 0,2 | 5,4 | 11,8 օր |
| 187 |  | Ва-133 | 0,2 | 5,4 | 10,7 տարի |
| 188 |  | Ва-133m | 0,3 | 8,1 | 1,62 օր |
| 189 |  | Ва-140 | 0,03 | 0,81 | 12,7 օր |
| 190 | Լանտան | La-137 | 20 | 540 | 6,0010+4 տարի |
| 191 |  | La-140 | 0,03 | 0,81 | 1,68 օր |
| 192 | Ցերիում | Се-139 | 0,6 | 16 | 138 օր |
| 193 |  | Се-141 | 1 | 27 | 32,5 օր |
| 194 |  | Се-143 | 0,3 | 8,1 | 1,38 օր |
| 195 |  | Се-144 | 0,9 | 24 | 284 օր |
| 196 | Պրազեոդիմ | Pr-142 | 1 | 27 | 19,13 ժամ |
| 197 |  | Pr-143 | 30 | 810 | 13,6 օր |
| 198 | Նեոդիմ | Nd-147 | 0,6 | 16 | 11,0 օր |
| 199 |  | Nd-149 | 0,2 | 5,4 | 1,73 ժամ |
| 200 | Պրոմետիում | Pm-143 | 0,2 | 5,4 | 2 65 օր |
| 201 |  | Pm-144 | 0,04 | 1,1 | 3 63 օր |
| 202 |  | Pm-145 | 10 | 270 | 17,7 տարի |
| 203 |  | Рm-147 | 40 | 1,100 | 2,62 տարի |
| 204 |  | Pm-148m | 0,03 | 0,81 | 41,3 օր |
| 205 |  | Рm-149 | 6 | 160 | 2,21 օր |
| 206 |  | Рm-151 | 0,2 | 5,4 | 1,18 օր |
| 207 | Սամարիում | Sm-145 | 4 | 110 | 340 օր |
| 208 |  | Sm-147 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 1,110+11 տարի |
| 209 |  | Sm-151 | 50 | 1,400 | 90,0 տարի |
| 210 |  | Sm-153 | 2 | 54 | 1,95 օր |
| 211 | Եվրոպիում | Eu-147 | 0,2 | 5,4 | 24,0 օր |
| 212 |  | Eu-148 | 0,03 | 0,81 | 54,5 օր |
| 213 |  | Eu-149 | 2 | 54 | 93,1 օր |
| 214 |  | Eu-150b | 2 | 54 | 12,62 ժամ |
| 215 |  | Eu-150a | 0,05 | 1,4 | 34,2 տարի |
| 216 |  | Eu-152 | 0,06 | 1,6 | 13,3 տարի |
| 217 |  | Eu-152m | 0,2 | 5,4 | 9,32 ժամ |
| 218 |  | Eu-154 | 0,06 | 1,6 | 8,80 տարի |
| 219 |  | Eu-155 | 2 | 54 | 4,96 տարի |
| 220 |  | Eu-156 | 0,05 | 1,4 | 15,2 օր |
| 221 | Գադոլինիում | Gd-146 | 0,03 | 0,81 | 48,3 օր |
| 222 |  | Gd-148 | 0,4 | 11 | 93,0 տարի |
| 223 |  | Gd-153 | 1 | 27 | 242 օր |
| 224 |  | Gd-159 | 2 | 54 | 18,56 ժամ |
| 225 | Տերբիում | Tb-157 | 100 | 2,700 | 150 տարի |
| 226 |  | Tb-158 | 0,09 | 2,4 | 150 տարի |
| 227 |  | Tb-160 | 0,06 | 1,6 | 72,3 օր |
| 228 | Դիսպրոզիում | Dy-159 | 6 | 160 | 144 օր |
| 229 |  | Dy-165 | 3 | 81 | 2,33 ժամ |
| 230 |  | Dy-166 | 1 | 27 | 3,40 օր |
| 231 | Գոլմիում | Но-166 | 2 | 54 | 1,12 օր |
| 232 |  | Но-166m | 0,04 | 1,1 | 1,200 տարի |
| 233 | Էրբիում | Er-169 | 200 | 5,400 | 9,30 օր |
| 234 |  | Er-171 | 0,2 | 5,4 | 7,52 ժամ |
| 235 | Տուլիում | Тm-167 | 0,6 | 16 | 9,24 օր |
| 236 |  | Тm-170 | 20 | 540 | 129 օր |
| 237 |  | Tm171 | 300 | 8,100 | 1,92 տարի |
| 238 | Իտերբիում | Yb-169 | 0,3 | 8,1 | 32,0 օր |
| 239 |  | Yb-175 | 2 | 54 | 4,19 օր |
| 240 | Լյուտեցիում | Lu-172 | 0,04 | 1,1 | 6,70 օր |
| 241 |  | Lu-173 | 0,9 | 24 | 1,37 տարի |
| 242 |  | Lu-174 | 0,8 | 22 | 3,31 տարի |
| 243 |  | Lu-174m | 0,6 | 16 | 142 օր |
| 244 |  | Lu-177 | 2 | 54 | 6,71 օր |
| 245 | Գաֆնիում | Hf-172 | 0,04 | 1,1 | 1,87 տարի |
| 246 |  | Hf-175 | 0,2 | 5,4 | 70,0 օր |
| 247 |  | Hf-181 | 0,1 | 2,7 | 42,4 օր |
| 248 |  | Hf-182 | 0,05 | 1,4 | 9,0010+6 տարի |
| 249 | Տանտալ | Та-178а | 0,07 | 1,9 | 2,2 ժամ |
| 250 |  | Та-179 | 6 | 160 | 1,82 տարի |
| 251 |  | Та-182 | 0,06 | 1,6 | 115 օր |
| 252 | Վոլֆրամ | W-178 | 0,9 | 24 | 21,7 օր |
| 253 |  | W-181 | 5 | 140 | 121 օր |
| 254 |  | W -185 | 100 | 2,700 | 75,1 օր |
| 255 |  | W -187 | 0,1 | 2,7 | 23,9 ժամ |
| 256 |  | W -188 | 1 | 27 | 69,4 օր |
| 257 | Ռենիում | Re-184 | 0,08 | 2,2 | 38,0 օր |
| 258 |  | Re-184m | 0,07 | 1,9 | 165 օր |
| 259 |  | Re-186 | 4 | 110 | 3,78 օր |
| 260 |  | Re-187 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 5,010+10 տարի |
| 261 |  | Re-188 | 1 | 27 | 16,98 ժամ |
| 262 |  | Re-189 | 1 | 27 | 1,01 օր |
| 263 | Օսմիում | Os-185 | 0,1 | 2,7 | 94,0 օր |
| 264 |  | Os-191 | 2 | 54 | 15,4 օր |
| 265 |  | Os-191m | 1 | 27 | 13,0 ժամ |
| 266 |  | Os-193 | 1 | 27 | 1,25 օր |
| 267 |  | Os-194 | 0,7 | 18,9 | 6,00 տարի |
| 268 | Իրիդիում | Ir-189 | 1 | 27 | 13,3 օր |
| 269 |  | Ir-190 | 0,05 | 1,35 | 12,1 օր |
| 270 |  | Ir-192 | 0,08 | 2,16 | 74,0 օր |
| 271 |  | Ir-194 | 0,7 | 19 | 19,15 ժամ |
| 272 | Պլատին | Рt-88 | 0,04 | 1,1 | 10,2 օր |
| 273 |  | Pt-191 | 0,3 | 8,1 | 2,80 օր |
| 274 |  | Pt-193 | 3,000 | 8,1104 | 50,0 տարի |
| 275 |  | Pt-193m | 10 | 270 | 4,33 օր |
| 276 |  | Pt-195m | 2 | 54 | 4,02 օր |
| 277 |  | Pt-197 | 4 | 110 | 18,3 ժամ |
| 278 |  | Pt-197m | 0,9 | 24 | 1,57 ժամ |
| 279 | Ոսկի | Au-193 | 0,6 | 16 | 17,6 ժամ |
| 280 |  | Au-194 | 0,07 | 1,9 | 1,64 օր |
| 281 |  | Au-195 | 2 | 54 | 18,3 օր |
| 282 |  | Au-198 | 0,2 | 5,4 | 2,69 օր |
| 283 |  | Au-199 | 0,9 | 24 | 3 ,14 օր |
| 284 | Սնդիկ | Hg-194 | 0,07 | 1,9 | 260 տարի |
| 285 |  | Hg-195m | 0,2 | 5,4 | 1,73 օր |
| 286 |  | Hg-197 | 2 | 54 | 2,67 օր |
| 287 |  | Hg-197m | 0,7 | 19 | 23,8 ժամ |
| 288 |  | Hg-203 | 0,3 | 8,1 | 46,6 օր |
| 289 | Թալիում | Tl-200 | 0,05 | 1,4 | 1,09 օր |
| 290 |  | Tl-201 | 1 | 27 | 3,04 օր |
| 291 |  | Tl-202 | 0,2 | 5,4 | 12,2 օր |
| 292 |  | Tl-204 | 20 | 540 | 3,78 տարի |
| 293 | Կապար | Pb-201 | 0,09 | 2,4 | 9,40 ժամ |
| 294 |  | Pb-202 | 0,2 | 5,4 | 3,0010+5 տարի |
| 295 |  | Рb-203 | 0,2 | 5,4 | 2,17 օր |
| 296 |  | Рb-205 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 1,4310+7 տարի |
| 297 |  | Рb-210 | 0,3 | 8,1 | 22,3 տարի |
| 298 |  | Рb-212 | 0,05 | 1,4 | 10,64 ժամ |
| 299 | Բիսմութ | Bi-205 | 0,04 | 1,1 | 15,3 օր |
| 300 |  | Bi-206 | 0,02 | 0,54 | 6,24 օր |
| 301 |  | Bi-207 | 0,05 | 1,4 | 38,0 տարի |
| 302 |  | Bi-210 | 8 | 220 | 5,01 օր |
| 303 |  | Bi-210m | 0,3 | 8,1 | 3,0010+6 տարի |
| 304 |  | Bi-212 | 0,05 | 1,4 | 1,01 ժամ |
| 305 | Պոլոնիում | Po-210 | 0,06 | 1,6 | 138 օր |
| 306 | Աստատ | At-211 | 0,5 | 14 | 7,21 ժամ |
| 307 | Ռադոն | Rn-222 | 0,04 | 1,1 | 3,82 օր |
| 308 | Ռադիում | Ra-223 | 0,1 | 2,7 | 11,4 օր |
| 309 |  | Ra-224 | 0,05 | 1,4 | 3,66 օր |
| 310 |  | Ra-225 | 0,1 | 2,7 | 14,8 օր |
| 311 |  | Ra-22 6 | 0,04 | 1,1 | 1,600 տարի |
| 312 |  | Ra-228 | 0,03 | 0,81 | 5,75 տարի |
| 313 | Ակտինիում | Ac-225 | 0,09 | 2,4 | 10,0 օր |
| 314 |  | Ac-227 | 0,04 | 1,1 | 21,8 տարի |
| 315 |  | Ac-228 | 0,03 | 0,81 | 6,13 ժամ |
| 316 | Թորիում | Th-227 | 0,08 | 2,2 | 18,7 օր |
| 317 |  | Th-228 | 0,04 | 1,1 | 1,91 տարի |
| 318 |  | Th -229 | 0,01 | 0,27 | 7,340 տարի |
| 319 |  | Th -230 | 0,07 | 1,9 | 7,7010+4 տարի |
| 320 |  | Th-231 | 10 | 270 | 1,06 օր |
| 321 |  | Th -232 | անսահմանափակ |  | 1,410+10 տարի |
| 322 |  | Th -234 | 2 | 54 | 24,1 օր |
| 323 | Պրոտակտինիում | Рa-230 | 0,1 | 2,7 | 17,4 օր |
| 324 |  | Ра-231 | 0,06 | 1,6 | 3,2710+4 տարի |
| 325 |  | Ра-233 | 0,4 | 11 | 27,0 օր |
| 326 | Ուրան | U-230 | 0,04 | 1,1 | 20,8 օր |
| 327 |  | U-232 | 0,06 | 1,6 | 72,0 տարի |
| 328 |  | U-233 | 0,07 | 1,9 | 1,5810+5 տարի |
| 329 |  | U-234 | 0,1 | 2,7 | 2,4410+5 տարի |
| 330 |  | U-235 | 8,010-5 | 0,0022 | 7,0410+8 տարի |
| 331 |  | U-236 | 0,2 | 5,4 | 2,3410+7 տարի |
| 332 |  | U-238 | անսահմանափակ | անսահմանափակ | 4,4710+9 տարի |
| 333 |  | U բնական | անսահմանափակ | անսահմանափակ |  |
| 334 |  | U աղքատացած | անսահմանափակ | անսահմանափակ |  |
| 335 |  | U (10-20%) | 8,010-4 | 0,022 |  |
| 336 |  | U (> 20%) | 8,010-5 | 0,0022 |  |
| 337 | Նեպտունիում | Np -235 | 100 | 2,700 | 1,08 տարի |
| 338 |  | Np-236b | 0,007 | 0,19 | 1,1510+5 տարի |
| 339 |  | Np-236a | 0,8 | 22 | 22,5 ժամ |
| 340 |  | Np-237 | 0,07 | 1,9 | 2,1410+6 տարի |
| 341 |  | Np-239 | 0,5 | 14 | 2,36 օր |
| 342 | Պլուտոնիում | Pu-236 | 0,1 | 2,7 | 2,85 տարի |
| 343 |  | Pu-237 | 2 | 54 | 45,3 օր |
| 344 |  | Pu-238 | 0,06 | 1,6 | 87,7 տարի |
| 345 |  | Pu-239 | 0,06 | 1,6 | 2,4110+4 տարի |
| 346 |  | Pu-239/Be-9 | 0,06 | 1,6 | 2,4110+4 տարի |
| 347 |  | Pu-240 | 0,06 | 1,6 | 6 540 տարի |
| 348 |  | Pu-241 | 3 | 81 | 14,4 տարի |
| 349 |  | Pu-242 | 0,07 | 1,9 | 3,7610+5 տարի |
| 350 |  | Pu-244 | 3,010-4 | 0,0081 | 8,2 610+7 տարի |
| 351 | Ամերիցիում | Am-241 | 0,06 | 1,6 | 432 տարի |
| 352 |  | Am-241/Be-9 | 0,06 | 1,6 | 432 տարի |
| 353 |  | Am-242m | 0,3 | 8,1 | 152 տարի |
| 354 |  | Am-243 | 0,2 | 5,4 | 7,380 տարի |
| 355 |  | Am-244 | 0,09 | 2,4 | 10,1 ժամ |
| 356 | Կյուրիում | Cm-240 | 0,3 | 8,1 | 27,0 օր |
| 357 |  | Cm-241 | 0,1 | 2,7 | 32,8 օր |
| 358 |  | Cm-242 | 0,04 | 1,1 | 163 օր |
| 359 |  | Cm-243 | 0,2 | 5,4 | 28,5 տարի |
| 360 |  | Cm-244 | 0,05 | 1,4 | 18,1 տարի |
| 361 |  | Cm-245 | 0,09 | 2,4 | 8,500 տարի |
| 362 |  | Cm-246 | 0,2 | 5,4 | 4,730 տարի |
| 363 |  | Cm-247 | 0,001 | 0,027 | 1,5610+7 տարի |
| 364 |  | Cm-248 | 0,005 | 0,14 | 3,3910+5 տարի |
| 365 | Բերկլիում | Bk-247 | 0,08 | 2,2 | 1,380 տարի |
| 366 |  | Bk-249 | 10 | 270 | 320 օր |
| 367 | Կալիֆորնիում | Cf-248 | 0,1 | 2,7 | 334 օր |
| 368 |  | Cf-249 | 0,1 | 2,7 | 3,50Е+2 տարի |
| 369 |  | Cf-250 | 0,1 | 2,7 | 13,1 տարի |
| 370 |  | Cf-251 | 0,1 | 2,7 | 898 տարի |
| 371 |  | Cf-252 | 0,02 | 0,54 | 2,64 տարի |
| 372 |  | Cf-253 | 0,4 | 11 | 17,8 օր |
| 373 |  | Cf-254 | 3,010-4 | 0,0081 | 60,5 օր |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 6

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Տեխնածին ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունը, որի ժամանակ թույլատրվում է նյութերի և արտադրատեսակների անսահմանափակ օգտագործումը

| Ռադիոնուկլիդ | Տեսակարար ակտիվությունը, Բք/գ | Ռադիոնուկլիդ | Տեսակարար ակտիվությունը, Բք/գ | Ռադիոնուկլիդ | Տեսակարար ակտիվությունը, Բք/գ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 100 | Cu-64 | 100 | Tc-99 | 1 |
| Be-7 | 10 | Zn-65 | 0,1 | Tc-99m | 100 |
| C-14 | 1 | Zn-69 | 1000 | Ru-97 | 10 |
| F-18 | 10 | Zn-69m | 10 | Ru-103 | 1 |
| Na-22 | 0,1 | Ga-72 | 10 | Ru-105 | 10 |
| Si-31 | 1000 | Ge-71 | 10,000 | Ru-106 | 0,1 |
| P-32 | 1000 | As-73 | 1000 | Rh-103m | 10,000 |
| P-33 | 1000 | As-74 | 10 | Rh-105 | 100 |
| S-35 | 100 | As-76 | 10 | Pd-103 | 1000 |
| Cl-36 | 1 | As-77 | 1000 | Pd-109 | 100 |
| Cl-38 | 10 | Se-75 | 1 | Ag-105 | 1 |
| K-42 | 100 | Br-82 | 1 | Ag-110m | 0,1 |
| K-43 | 10 | Rb-86 | 100 | Ag-111 | 100 |
| Ca-45 | 100 | Sr-85 | 1 | Cd-109 | 1 |
| Ca-47 | 10 | Sr-85m | 100 | Cd-115 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 | Sr-87m | 100 | Cd-115m | 100 |
| Sc-47 | 100 | Sr-89 | 1000 | In-111 | 10 |
| Sc-48 | 1 | Sr-90 | 1 | In-113m | 100 |
| V-48 | 1 | Sr-91 | 10 | In-114m | 10 |
| Cr-51 | 100 | Sr-92 | 10 | In-115m | 100 |
| Mn-51 | 10 | Y-90 | 1000 | Sn-113 | 1 |
| Mn-52 | 1 | Y-91 | 100 | Sn-125 | 10 |
| Mn-52m | 10 | Y-91m | 100 | Sb-122 | 10 |
| Mn-53 | 100 | Y-92 | 100 | Sb-124 | 1 |
| Mn-54 | 0,1 | Y-93 | 100 | Sb-125 | 0,1 |
| Mn-56 | 10 | Zr-93 | 10 | Te-123m | 1 |
| Fe-52 | 10 | Zr-95 | 1 | Te-125m | 1000 |
| Fe-55 | 1000 | Zr-97 | 10 | Te-127 | 1000 |
| Fe-59 | 1 | Nb-93m | 10 | Te-127m | 10 |
| Co-55 | 10 | Nb-94 | 0,1 | Te-129 | 100 |
| Co-56 | 0,1 | Nb-95 | 1 | Te-129m | 10 |
| Co-57 | 1 | Nb-97 | 10 | Te-131 | 100 |
| Co-58 | 1 | Nb-98 | 10 | Te-131m | 10 |
| Co-58m | 10 000 | Mo-90 | 10 | Te-132 | 1 |
| Co-60 | 0,1 | Mo-93 | 10 | Te-133 | 10 |
| Co-60m | 1000 | Mo-99 | 10 | Te-133m | 10 |
| Co-61 | 100 | Mo-101 | 10 | Te-134 | 10 |
| Co-62m | 10 | Tc-96 | 1 | I-123 | 100 |
| Ni-59 | 100 | Tc-96m | 1000 | I-125 | 100 |
| Ni-63 | 100 | Tc-97 | 10 | I-126 | 10 |
| Ni-65 | 10 | Tc-97m | 100 | I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10 | Lu-177 | 100 | U-236 | 10 |
| I-131 | 10 | Hf-181 | 1 | U-237 | 100 |
| I-132 | 10 | Ta-182 | 0,1 | U-239 | 100 |
| I-133 | 10 | W-181 | 10 | U-240 | 100 |
| I-134 | 10 | W-185 | 1000 | Np-237 | 1 |
| I-135 | 10 | W-187 | 10 | Np-239 | 100 |
| Cs-129 | 10 | Re-186 | 1000 | Np-240 | 10 |
| Cs-131 | 1000 | Re-188 | 100 | Pu-234 | 100 |
| Cs-132 | 10 | Os-185 | 1 | Pu-235 | 100 |
| Cs-134 | 0,1 | Os-191 | 100 | Pu-236 | 1 |
| Cs-135 | 100 | Os-191m | 1000 | Pu-237 | 100 |
| Cs-136 | 1 | Os-193 | 100 | Pu-238 | 0,1 |
| Cs-137 | 0,1 | Ir-190 | 1 | Pu-239 | 0,1 |
| Cs-138 | 10 | Ir-192 | 1 | Pu-240 | 0,1 |
| Ba-131 | 10 | Ir-194 | 100 | Pu-241 | 10 |
| Ba-140 | 1 | Pt-191 | 10 | Pu-242 | 0,1 |
| La-140 | 1 | Pt-193m | 1000 | Pu-243 | 1000 |
| Ce-139 | 1 | Pt-197 | 1000 | Pu-244 | 0,1 |
| Ce-141 | 100 | Au-198 | 10 | Am-241 | 0,1 |
| Ce-143 | 10 | Au-199 | 100 | Am-242 | 1000 |
| Ce-144 | 10 | Hg-197 | 100 | Am-242m | 0,1 |
| Pr-142 | 100 | Hg-197m | 100 | Am-243 | 0,1 |
| Pr-143 | 1000 | Hg-203 | 10 | Cm-242 | 10 |
| Nd-147 | 100 | Tl-200 | 10 | Cm-243 | 1 |
| Nd-149 | 100 | Tl-201 | 100 | Cm-244 | 1 |
| Pm-147 | 1000 | Tl-202 | 10 | Cm-245 | 0,1 |
| Pm-149 | 1000 | Tl-204 | 1 | Cm-246 | 0,1 |
| Sm-151 | 1000 | Pb-203 | 10 | Cm-247 | 0,1 |
| Sm-153 | 100 | Bi-206 | 1 | Cm-248 | 0,1 |
| Eu-152 | 0,1 | Bi-207 | 0,1 | Bk-249 | 100 |
| Eu-152m | 100 | Po-203 | 10 | Cf-246 | 1000 |
| Eu-154 | 0,1 | Po-205 | 10 | Cf-248 | 1 |
| Eu-155 | 1 | Po-207 | 10 | Cf-249 | 0,1 |
| Gd-153 | 10 | At-211 | 1000 | Cf-250 | 1 |
| Gd-159 | 100 | Ra-225 | 10 | Cf-251 | 0,1 |
| Tb-160 | 1 | Ra-227 | 100 | Cf-252 | 1 |
| Dy-165 | 1000 | Th-226 | 1000 | Cf-253 | 100 |
| Dy-166 | 100 | Th-229 | 0,1 | Cf-254 | 1 |
| Ho-166 | 100 | Pa-230 | 10 | Es-253 | 100 |
| Er-169 | 1000 | Pa-233 | 10 | Es-254 | 0,1 |
| Er-171 | 100 | U-230 | 10 | Es-254m | 10 |
| Tm-170 | 100 | U-231 | 100 | Fm-254 | 10,000 |
| Tm-171 | 1000 | U-232 | 0,1 | Fm-255 | 100 |
| Yb-175 | 100 | U-233 | 1 |  |  |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 7

Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությանը (վերահսկմանը) ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջների II գլխի 11-րդ բաժնի

Ռադիոնուկլիդների թույլատրելի տեսակարար ակտիվությունը մետաղների և դրանց հիմքով արտադրատեսակների անսահմանափակ օգտագործման համար

| Ռադիոնուկլիդներ | Կիսատրոհման պարբերությունը | Առանձին i ռադիոնուկլիդի թույլատրելի տեսակարար ակտիվությունը ԹՏԱi, կԲք/կգ |
| --- | --- | --- |
| 54Mn | 312 օր | 1,0 |
| 60Co | 5,3 տարի | 0,3 |
| 65Zn | 244 օր | 1,0 |
| 94Nb | 2,0 x 104 տարի | 0,4 |
| 106Ru + 106mRh | 368 օր | 4,0 |
| 110mAg | 250 օր | 0,3 |
| 125Sb + 125mTe | 2,8 տարի | 1,6 |
| 134Cs | 2,1 տարի | 0,5 |
| 137Cs + 137mBa | 30,2 տարի | 1,0 |
| 152Eu | 13,3 տարի | 0,5 |
| 154Eu | 8,8 տարի | 0,5 |
| 90Sr + 90Y | 29,1 տարի | 10,0 |
| 226Ra | 11,6 x 103 տարի | 0,4 |
| 232Th | 1 x 1010 տարի | 0,3 |
| U-բնական |  | 0,3 |
| 233U * | 1,58 + 05 տարի | 4,0 |
| 234U * | 2,44 + 05 տարի | 4,0 |
| 235U * | 7,04 + 08 տարի | 1,0 |
| 238U * | 4,47 + 09 տարի | 4,0 |

___________

* Ուրանի այս ռադիոնուկլիդների համար տվյալները բերված են դուստր ռադիոնուկլիդների հետ հավասարակշռության պայմանի համար․

238U с 234Th և 234mPa համար․

235U с 231Th-ի համար․

234Th-ով, 234mPa-ով, 234U-ով, 230Th-ով, 226Ra-ով, 222Rn-ով, 218Po-ով, 214Pb-ով, 214Bi-ով, 214Po-ով, 210Pb-ով, 210Bi-ով, 214Po-ով բնական ուրանի համար։

Մետաղում (դրա հիմքով արտադրատեսակում) տեխնածին ռադիոնուկլիդների խառնուրդի առկայության դեպքում՝ դրա անսահմանափակ օգտագործումը հնարավոր է հետևյալ հարաբերակցության կատարման դեպքում՝

,

որտեղ՝

N՝ մետաղում (արտադրատեսակում) տեխնածին ռադիոնուկլիդների քանակը․

Ai՝ մետաղում (արտադրատեսակում) i ռադիոնուկլիդի տեսակարար ակտիվությունը կԲք/կգ–ով․

ԹՏԱi՝ աղյուսակում բերված՝ մետաղում (արտադրատեսակում) i տեխնածին ռադիոնուկլիդի թույլատրելի տեսակարար ակտիվության արժեքը կԲք/կգ–ով։»։

_____________