УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 5 декабря 2017 г. № 164

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

| № п/п | Элементы технического регламента Евразийского экономического союза |  | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | приложения № 1, 2 и 3, отбор проб |  | ГОСТ 6687.2-90 | Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения сухих веществ |  |
| 2 |  |  | ГОСТ 18963-73 | Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа |  |
| 3 |  |  | ГОСТ 23268.0-91 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб |  |
| 4 |  |  | ГОСТ 31861-2012 | Вода. Общие требования к отбору проб |  |
| 5 |  |  | ГОСТ 31862-2012 | Вода питьевая. Отбор проб |  |
| 6 |  |  | ГОСТ 31904-2012 | Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний |  |
| 7 |  |  | ГОСТ 31942-2012 | Вода питьевая. Отбор проб для микробиологического анализа |  |
| 8 |  |  | СТБ 1036-97 | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности |  |  |
| 9 |  |  | СТБ 1188-99 | Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества |  |  |
| 10 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 | Вода. Общие требования к отбору проб |  |  |
| 11 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593- 2001 | Вода питьевая. Отбор проб |  |  |
| 12 |  |  | СТ РК ИСО 5667-1- 2006 | Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб |  |  |
| 13 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 | Вода. Общие требования к отбору проб |  |  |
| 14 |  |  | KMC ISO 5667-1- 2009 | Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ и методикам отбора проб |  |  |
| 15 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 | Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества |  |  |
| 16 |  |  | ГОСТ Р 51232-98 | Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества |  |  |
| 17 |  |  | ГОСТ Р 56237-2014 | Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах |  |  |
| 18 | приложения № 1, 2 и 3, пробоподготовка |  | ГОСТ 26669-85 | Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов |  |  |
| 19 |  |  | СТБ ISO 15587-1- 2010 | Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 1. Разложение царской водкой |  |  |
| 20 |  |  | СТБ ISO 15587-2- 2010 | Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 2. Разложение азотной кислотой |  |  |
| 21 |  |  | СТБ 1059-98 | Радиационный контроль. Подготовка проб для определения стронция-90 радиохимическими методами |  |
| 22 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 | Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества |  |
| 23 |  |  | ГОСТРИСО 15587- 1-2014 | Вода. Минерализация проб смесью соляной и азотной кислот для определения некоторых элементов |  |
| 24 |  |  | ГОСТРИСО 15587- 2-2014 | Вода. Минерализация проб азотной кислотой для определения некоторых элементов |  |
| 25 | приложение № 1, биологически активный компонент «бор» |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 26 |  |  | ГОСТ 31949-2012 | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |
| 27 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 28 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 29 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51210- 2001 | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |
| 30 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 31 |  |  | СТ РК 1016-2000 | Вода. Метод определения массовой концентрации бора |  |
| 32 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51210-2003 | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |
| 33 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 34 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 35 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 36 | приложение № 1, биологически активный компонент «бром» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 37 |  |  | ГОСТ 23268.15-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения бромид-ионов |  |
| 38 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 39 | приложение № 1, биологически активный компонент «железо» |  | ГОСТ 4011-72 | Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |  |
| 40 |  |  | TOCTEN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |
| 41 |  |  | ГОСТ 23268.11-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов железа |  |
| 42 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |
| 43 |  |  | ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |  |
| 44 |  |  | ГОСТ 30538-97 | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |  |
| 45 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 46 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 47 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |
| 48 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 49 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 50 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 51 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 52 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 53 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 54 | приложение № 1, биологически активный компонент «йод» |  | ГОСТ 23268.16-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения йодид-ионов |  |
| 55 |  |  | ГОСТ 31660-2012 | Продукты пищевые. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода |  |
| 56 |  |  | М 01-45-2009 | Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» (свидетельство об аттестации № 01.04.114/01.00035- 2011/2014 от 02.10.2014, номер в реестре ФР.1.31.2015.19419) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 57 | приложение № 1, биологически активный компонент «кремний» |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |
| 58 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 59 |  |  | ACT 367-2014 | Вода питьевая. Определение массовой концентрации кремния в питьевой воде. Метод фотометрического измерения синего комплекса молибдокремниевой кислоты |  |
| 60 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 61 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 62 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 63 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01,00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 64 |  |  | РД 52.24.433-2005 | Массовая концентрация кремния в поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремниевой кислоты (свидетельство об аттестации № 87.24-2004, номер в реестре KZ.07.00.01180-2015 от 09.12.2015) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 65 | приложение № 1, биологически активный компонент «мышьяк» |  | ГОСТ 4152-89 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка |  |  |
| 66 |  |  | ГОСТ 23268.14-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов мышьяка |  |  |
| 67 |  |  | ГОСТ 26930-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка |  |  |
| 68 |  |  | ГОСТ 30538-97 | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |  |  |
| 69 |  |  | ГОСТ 31266-2004 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка |  |  |
| 70 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии | за исключением вод для детского питания |  |
| 71 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 72 |  |  | СТБ ISO 11885-201 1 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 73 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 74 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 75 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 76 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 77 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 78 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 79 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 80 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 81 | приложение № 1, биологически активный компонент «органические вещества» |  | ГОСТ 31958-2012 | Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода |  |  |
| 82 |  |  | СТБ 17.13.05-01- 2008/ISO 8245:1999 | Охрана окружающей среды и природопользование. Мониторинг окружающей среды. Качество воды. Руководящие указания по определению суммарного содержания органического углерода (ТОС) и растворенного органического углерода (DOC) |  |  |
| 83 | приложение № 1, биологически активный компонент «свободный диоксид углерода» |  | ГОСТ 23268.2-91 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения двуокиси углерода |  |  |
| 84 |  |  | ГОСТ 32037-2013 | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода |  |  |
| 85 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51153-2005 | Напитки безалкогольные газированные из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода |  |  |
| 86 | приложение № 1, биологически активный компонент «фтор» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 87 |  |  | ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов |  |  |
| 88 |  |  | ГОСТ 23268.18-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов |  |  |
| 89 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |  |
| 90 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 91 | приложение № 2, таблица 1, показатель «барий (Ва)» |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 92 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 93 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 94 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 95 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 96 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 97 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 98 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 99 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 100 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 101 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 102 | приложение № 2, таблица 1, показатель «бор(В)» |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 103 |  |  | ГОСТ 31949-2012 | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |
| 104 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 105 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 106 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51210- 2001 | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |
| 107 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 108 |  |  | СТ РК 1016-2000 | Вода. Метод определения массовой концентрации бора |  |  |
| 109 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51210-2003 | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |  |
| 110 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 111 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 112 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01,00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 113 | приложение № 2, таблица 1, показатель «кадмий (Cd)» |  | ГОСТ EN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |  |
| 114 |  |  | ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |  |  |
| 115 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 116 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 117 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 118 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |  |
| 119 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 120 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 121 |  |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 122 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 123 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 124 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 125 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 126 |  |  | КМС ИСО 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 127 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 128 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 129 | приложение № 2, таблица 1, показатель «медь (Си)» |  | ГОСТ 4388-72 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди |  |  |
| 130 |  |  | ГОСТ EN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |  |
| 131 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 132 |  |  | ГОСТ 26931-86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди |  |  |
| 133 |  |  | ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |  |  |
| 134 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 135 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 136 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 137 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |  |
| 138 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 139 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 140 |  |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 141 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 142 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 143 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 144 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 145 |  |  | кмс исо 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 146 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 147 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 148 | приложение № 2, таблица 1, показатель «мышьяк (As)» |  | ГОСТ 4152-89 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка |  |  |
| 149 |  |  | ГОСТ 23268.14-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов мышьяка |  |  |
| 150 |  |  | ГОСТ 26930-86 | Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка |  |  |
| 151 |  |  | ГОСТ 30538-97 | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |  |  |
| 152 |  |  | ГОСТ 31266-2004 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка |  |  |
| 153 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии | за исключением вод для детского питания |  |
| 154 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии | за исключением вод для детского питания |  |
| 155 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 156 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 157 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 158 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 159 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 160 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 161 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 162 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 163 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 164 | приложение № 2, таблица 1, показатель «марганец (Мп)» |  | ГОСТ 4974-2014 | Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами |  |
| 165 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 166 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 167 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 168 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 169 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 170 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 171 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 172 |  |  | СТ РК 2486-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций кобальта, олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 173 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 174 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 175 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 176 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 177 | приложение № 2, таблица 1, показатель «никель (Ni)» |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 178 |  |  | СТБ ISO 11885-201 1 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 179 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 180 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 181 |  |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 182 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 183 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 184 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 185 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 186 |  |  | КМС ИСО 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 187 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 188 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 189 | приложение № 2, таблица 1, показатель «нитраты (N03‘)» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 190 |  |  | ГОСТ 23268.9-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов |  |  |
| 191 |  |  | ГОСТ 33045-2014 | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |  |  |
| 192 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |  |
| 193 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 194 |  |  | СТ РК ИСО 10304- 1-2009 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 195 |  |  | СТ РК 2730-2015 | Качество воды. Метод определения нитрат-ионов |  |  |
| 196 |  |  | КМС ИСО 7890- 3:1999 | Качество воды. Определение нитрата. Часть 3. Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты |  |
| 197 |  |  | KMC EN 26777:2001 | Качество воды. Определение нитратов. Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии |  |
| 198 | приложение № 2, таблица 1, показатель «нитриты (по NCb’)» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 199 |  |  | ГОСТ 23268.8-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрит-ионов |  |
| 200 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |
| 201 |  |  | ГОСТ 33045-2014 | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |  |
| 202 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 203 | приложение № 2, таблица 1, показатель «ртуть (Hg)» |  | ГОСТ 26927-86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути |  |
| 204 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 205 |  |  | ГОСТ 31950-2012 | Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией |  |
| 206 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51212- 2001 | Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией |  |
| 207 |  |  | СТ РК ИСО 16590- 2007 | Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащения амальгамированием |  |
| 208 |  |  | СТ РК 2324-2013 | Вода. Определение содержания ртути методом «холодного пара» |  |  |
| 209 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51212-2003 | Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией |  |  |
| 210 |  |  | М 01-43-2006 | Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД» (свидетельство об аттестации № 01.05.068/01.00035/2011 от 14.12.2011, номер в реестре ФР.1.31.2012.13493) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 211 | приложение № 2, таблица 1, показатель «селен (Se)» |  | ГОСТ 19413-89 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена |  |  |
| 212 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 213 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 214 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 215 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 216 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 217 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 218 |  |  | СТ РК 2487-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций таллия, селена и серебра методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 219 |  |  | СТ РКИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 220 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 221 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 222 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 223 | приложение № 2, таблица 1, показатель «свинец (РЬ)» |  | ГОСТ EN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |
| 224 |  |  | ГОСТ 18293-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра |  |
| 225 |  |  | ГОСТ 26932-86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца |  |
| 226 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 227 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 228 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 229 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |
| 230 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 231 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 232 |  |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |
| 233 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 234 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 235 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 236 |  |  | СТ РК 2486-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций кобальта, олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 237 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 238 |  |  | КМС ИСО 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 239 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 240 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 241 | приложение № 2, таблица 1, показатель «стронций (Sr2+)» |  | ГОСТ 23950-88 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция |  |  |
| 242 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 243 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 244 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 245 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 246 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 247 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 248 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 249 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 250 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФРГ.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 251 |  |  |  | Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs и 40К на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма- излучающих радионуклидов 137Cs и 40К на гамма- спектрометре типа ELI309(МКГ-1309) (свидетельство об аттестации № 668/2011 от 17.11.2011, номер в реестре ФР.1.38.2012.11826) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 252 | приложение № 2, таблица 1, показатель «сурьма (Sb)» |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 253 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 254 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 255 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 256 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 257 |  |  | СТ РК 2486-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций кобальта, олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 258 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 259 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 260 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 261 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 262 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 263 | приложение № 2, таблица 1, показатель «фториды (F‘)» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 264 |  |  | ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов |  |
| 265 |  |  | ГОСТ 23268.18-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов |  |
| 266 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |
| 267 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 268 |  |  | СТ РК ИСО 10359- 1-2008 | Качество воды. Определение содержания фторидов. Часть 1. Электрохимический метод с применением электродов для анализа питьевой и слабозагрязненной воды |  |
| 269 | приложение № 2, таблица 1, показатель «хром (Сг общий)» |  | TOCTEN 14083- 2013 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении |  |
| 270 |  |  | ЕОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |
| 271 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 272 |  |  | ГОСТ 31956-2013 | Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома |  |
| 273 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 274 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 275 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 276 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 277 |  |  | СТ РК 1511-2006 | Качество воды. Определение хрома. Спектрометрический метод с использованием 1,5 дифенилкарбазида |  |
| 278 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 279 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 280 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 281 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 282 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 283 | приложение № 2, таблица 1, показатель «цианиды (по CN")» |  | ГОСТ 31863-2012 | Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов |  |  |
| 284 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51680- 2001 | Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов |  |  |
| 285 |  |  | ПНД.Ф 14.1:2:4.146- 99 | Методика измерений массовой концентрации цианидов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (свидетельство об аттестации № 01.01.093/(01.00035-2011)/2013 от 31.05.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2013.15580) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 286 | приложение № 2, таблица 2, показатель «ОМЧ при 37 °С» |  | ГОСТ 18963-73 | Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа |  |  |
| 287 | приложение № 2, таблица 2, показатель «escherichia coli (E.coli)» |  | ГОСТ 31955.1-2013 | Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 288 |  |  | СТБ ISO 9308-1- 2016 | Качество воды. Подсчет количества кишечных палочек Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации для вод с низким содержанием бактериальной флоры |  |  |
| 289 | приложение № 2, таблица 2, показатель «энтерококки (фекальные стрептококки)» |  | СТБ ISO 7899-2- 2015 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 290 |  |  | СТ РК 1884-1-2009 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 1. Миниатюризированный метод (наиболее вероятное число) путем инокуляции в жидкостной среде |  |  |
| 291 |  |  | СТ РК 1884-2-2009 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 292 | приложение № 2, таблица 2, показатель «БГКП» |  | ГОСТ 18963-73 | Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа |  |  |
| 293 |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 | Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 294 |  |  | СТБ ISO 9308-1- 2016 | Качество воды. Подсчет количества кишечных палочек Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации для вод с низким содержанием бактериальной флоры |  |  |
| 295 | приложение № 2, таблица 2, показатель «pseudomonas aeruginosa» |  | СТБ ISO 16266-2015 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 296 |  |  | СТ РК ISO 16266- 2012 | Качество воды. Обнаружение и подсчет микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 297 |  |  | ГОСТ Р 54755-2011 | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa |  |
| 298 | приложение № 2, таблица 3, показатель «удельная суммарная альфа-активность» |  | ГОСТ 31864-2012 | Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов |  |
| 299 |  |  | СТБ ISO 9696-2010 | Качество воды. Измерения общей альфа-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника |  |
| 300 |  |  |  | Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР. 1.40.2013.15386) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 301 |  |  |  | Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» (свидетельство об аттестации № 40090.5И665 от 28.07.2005, номер в реестре KZ.07.00.01509-2017 от 17.05.2017) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 302 | приложение № 2, таблица 3, показатель «удельная суммарная бета-активность» |  | СГБ ISO 9697-2016 | Качество воды. Измерение общей бета-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника |  |
| 303 |  |  | СГ РК ИСО 9697- 2006 | Качество воды. Измерение общей бета-активности в питьевой воде |  |
| 304 |  |  |  | Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР. 1.40.2013.15386) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 305 | приложение № 2, таблица 4 |  | СТБ ISO 13161-2012 | Качество воды. Измерение объемной активности полония-210 в воде методом альфа-спектрометрии |  |  |
| 306 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 307 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 308 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 309 |  |  |  | Методика измерений объемной активности полония-210 (210Ро) и свинца-210 (21ОРЬ) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа-бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.3Г174/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15382) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 310 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов радия (226Ra, 228Ra) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод гамма- спектрометрическим методом с предварительным концентрированием (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ188/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15397) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 311 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов радия (226Ra, 228Ra) в пробах природных вод альфа-бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ177/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15385) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 312 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов урана (238U, 234U, 235U) в пробах природных (пресных и минерализованных), сточных и технологических вод альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой и спонтанным бестоковым осаждением (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ191/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15400) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 313 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов урана (238U, 234U, 235U) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ181/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15389) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 314 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов тория (228Th, 230Th, 232Th, 227Th) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ184/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР. 1.40.2013.15392) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 315 | приложение № 3, таблица 1, показатель «водородный показатель (pH) в пределах» |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 316 |  |  | СТБ ISO 10523-2009 | Качество воды. Определение pH |  |  |
| 317 |  |  | СТ РК ISO 10523- 2013 | Качество воды. Определение pH |  |  |
| 318 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом (свидетельство об аттестации № 224.01.10.040/ 2004, номер в реестре KZ.07.00.01935-2014 от 24.01.2014) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 319 | приложение № 3, таблица 1, показатели «запах при 20 °С» и «запах при нагревании до 60 °С» |  | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности |  |  |
| 320 |  |  | ГОСТ 23268.1-91 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках |  |  |
| 321 |  |  | ГОСТ Р 57164-2016 | Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | применяется с 01.01.2018 |  |
| 322 | приложение № 3, таблица 1, показатель «мутность» |  | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности |  |  |
| 323 |  |  | ГОСТ 23268.1-91 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках |  |  |
| 324 |  |  | СТБ 17.13.05-16- 2010/ISO 7027:1999 | Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности) |  |  |
| 325 |  |  | СТ РК ИСО 7027- 2007 | Качество воды. Определение мутности |  |  |
| 326 |  |  | ГОСТ Р 57164-2016 | Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | применяется с 01.01.2018 |  |
| 327 | приложение № 3, таблица 1, показатель «привкус» |  | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности |  |  |
| 328 |  |  | ГОСТ 23268.1-91 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках |  |  |
| 329 |  |  | ГОСТ Р 57164-2016 | Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности | применяется с 01.01.2018 |  |
| 330 | приложение № 3, таблица 1, показатель «цветность» |  | ГОСТ 23268.1-91 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках |  |  |
| 331 |  |  | ГОСТ 31868-2012 | Вода. Методы определения цветности |  |  |
| 332 | приложение № 3, таблица 1, показатель «гидрокарбонат-ион (НС03> |  | ГОСТ 23268.3-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат- ионов |  |  |
| 333 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 334 |  |  | ГОСТ 31957-2012 | Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов |  |  |
| 335 |  |  | СТ РК 2726-2015 | Качество воды. Метод определения гидроксидов, карбонатов и гидрокарбонатов |  |  |
| 336 | приложение № 3, таблица 1, показатель «йодиды (Г)» |  | ГОСТ 23268.16-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения йодид-ионов |  |  |
| 337 |  |  | ГОСТ 31660-2012 | Продукты пищевые. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода |  |  |
| 338 |  |  | СТ РК 1881-3-2009 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов и тиосульфатов |  |  |
| 339 |  |  | М 01-45-2009 | Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» (свидетельство об аттестации № 01.04.114/01.00035- 2011/2014 от 02.10.2014, номер в реестре ФР.1.31.2015.19419) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 340 | приложение № 3, таблица 1, показатель «кальций (Са)» |  | ГОСТ 23268.5-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния |  |  |
| 341 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 342 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 343 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 344 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 345 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 346 |  | СТ РКИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 347 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 348 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 349 | приложение № 3, таблица 1, показатель «магний (Mg)» | ГОСТ 23268.5-78 |  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния |  |  |
| 350 |  | ГОСТ 26449.1-85 |  | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 351 |  | ГОСТ 31869-2012 |  | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 352 |  | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 353 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 354 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 355 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 356 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 357 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 358 | приложение № 3, таблица 1, показатель «минерализация общая» | ГОСТ 18164-72 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка |  |  |
| 359 |  | Расчетный метод. ГОСТ 27065-86 |  | Качество вод. Термины и определения |  |  |
| 360 |  | Расчетный метод. СТБ 880-2016 |  | Воды минеральные природные лечебно-столовые. Общие технические условия |  |  |
| 361 | приложение № 3, таблица 1, показатель «нитраты (по NO3')» | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 |  | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 362 |  |  | ГОСТ 23268.9-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов |  |  |
| 363 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |  |
| 364 |  |  | ГОСТ 33045-2014 | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |  |  |
| 365 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 366 |  |  | СТ РК ИСО 7890-3- 2006 | Качество воды. Определение нитрата. Часть 3. Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты |  |  |
| 367 |  |  | КМС ИСО 7890- 3:1999 | Качество воды. Определение нитрата. Часть 3. Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты |  |  |
| 368 |  |  | KMC EN 26777:2001 | Качество воды. Определение нитратов. Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии |  |  |
| 369 | приложение № 3, таблица 1, показатель «сульфаты (S04 > |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 370 |  |  | ГОСТ 4389-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |  |  |
| 371 |  |  | ГОСТ 23268.4-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения сульфат-ионов |  |  |
| 372 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |  |
| 373 |  |  | ГОСТ 31940-2013 | Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов |  |  |
| 374 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 375 |  |  | СТ РК 1015-2000 | Вода. Гравиметрический метод определения сульфатов в природных, сточных водах |  |
| 376 | приложение № 3, таблица 1, показатель «фосфаты (Р043 )» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 377 |  |  | ГОСТ 18309-2014 | Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ |  |
| 378 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |
| 379 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |
| 380 |  |  | СТБ ИСО 6878-2005 | Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония |  |
| 381 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 382 |  |  | СТ РК ИСО 10304- 1-2009 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 383 | приложение № 3, таблица 1, показатель «фториды ион (F')» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 384 |  |  | ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов |  |
| 385 |  |  | ГОСТ 23268.18-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов |  |
| 386 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |
| 387 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 388 |  |  | СТ РК ИСО 10359- 1-2008 | Качество воды. Определение содержания фторидов. Часть 1. Электрохимический метод с применением электродов для анализа питьевой и слабозагрязненной воды |  |
| 389 |  |  | СТ РК 2727-2015 | Качество воды. Метод определения фторидов |  |
| 390 | приложение № 3, таблица 1, показатель «хлориды (СГ)» |  | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |
| 391 |  |  | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |  |
| 392 |  |  | ГОСТ 23268.17-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов |  |
| 393 |  |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |  |
| 394 |  |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 395 |  |  | СТ РК ИСО 9297- 2008 | Качество воды. Определение содержания хлорида. Титрование нитратом серебра с хроматным индикатором (метод Мора) |  |  |
| 396 |  |  | СТ РК ИСО 10304- 1-2009 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 397 |  |  | СТ РК 1496-2006 | Вода сточная. Определение массовой концентрации хлоридов аргентометрическим методом |  |  |
| 398 | приложение № 3, таблица 1, показатель «цианиды (по CN')» |  | ГОСТ 31863-2012 | Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов |  |  |
| 399 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51680- 2001 | Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов |  |  |
| 400 |  |  | KMC ISO 6703- 1:2001 | Качество воды. Определение цианидов. Часть 1. Определение общего цианида |  |  |
| 401 |  |  | ПНД.Ф 14.1:2:4.146- 99 | Методика измерений массовой концентрации цианидов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (свидетельство об аттестации № 01.01.093/(01.00035-2011 )/2013 от 31.05.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2013.15580) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 402 | приложение № 3, таблица 1, показатель «алюминий (А1)» |  | ГОСТ 18165-2014 | Вода. Методы определения содержания алюминия |  |  |
| 403 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 404 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 405 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 406 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 407 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 408 |  |  | СТ РК 1956-2010 | Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания алюминия в питьевой, грунтовой и сточных водах |  |  |
| 409 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 410 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 411 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 412 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 413 | приложение № 3, таблица 1, показатель «барий (Ва)» |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 414 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 415 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 416 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 417 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 418 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 419 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 420 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 421 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 422 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 423 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01,00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 424 | приложение № 3, таблица 1, показатель «железо суммарно (Fe)» |  | ГОСТ 4011-72 | Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |  |
| 425 |  |  | ГОСТ EN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |
| 426 |  |  | ГОСТ 23268.11-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов железа |  |
| 427 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |
| 428 |  |  | ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |  |
| 429 |  |  | ГОСТ 30538-97 | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |  |
| 430 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 431 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 432 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |
| 433 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 434 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 435 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 436 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 437 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 438 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 439 | приложение № 3, таблица 1, показатель «кадмий (Cd)» |  | ГОСТ EN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |  |
| 440 |  |  | ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |  |  |
| 441 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 442 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 443 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 444 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |  |
| 445 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 446 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 447 |  |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 448 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 449 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 450 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 451 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 452 |  |  | КМС ИСО 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 453 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 454 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 455 | приложение № 3, таблица 1, показатель «кобальт (Со)» |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 456 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 457 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 458 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 459 |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |
| 460 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 461 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 462 |  | СТ РК 2318-2013 |  | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 463 |  | СТ РК 2486-2014 |  | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций кобальта, олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 464 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 465 |  | КМС ИСО 8288:2001 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |
| 466 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 467 | приложение № 3, таблица 1, показатель «литий (Li)» |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 468 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 469 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 470 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 471 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 472 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 473 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 474 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 475 | приложение № 3, таблица 1, показатель «марганец (Мп)» | ГОСТ 4974-2014 |  | Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами |  |  |
| 476 |  | ГОСТ 31866-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 477 |  | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 478 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 479 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 480 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 481 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 482 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 483 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |  |
| 484 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |  |
| 485 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |  |
| 486 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |  |
| 487 | приложение № 3, таблица 1, показатель «медь (Си)» |  | ГОСТ 4388-72 | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди |  |  |  |
| 488 |  |  | ГОСТ EN 14084- 2014 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения |  |  |  |
| 489 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |  |
| 490 |  |  | ГОСТ 26931-86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди |  |  |  |
| 491 |  |  | ГОСТ 30178-96 | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов |  |  |  |
| 492 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |  |
| 493 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 494 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 495 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |
| 496 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 497 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 498 |  |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |
| 499 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 500 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 501 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 502 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 503 |  |  | кмс исо 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |
| 504 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 505 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 506 | приложение № 3, таблица 1, показатель «молибден (Мо)» |  | ГОСТЕЙ 14083- 2013 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении |  |
| 507 |  |  | ГОСТ 18308-72 | Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена |  |
| 508 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 509 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 510 |  |  | СТБ EN 14084-2012 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |
| 511 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 512 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 513 |  | СТ РКИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 514 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |
| 515 |  | СТ РК 2318-2013 |  | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |
| 516 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 517 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 518 | приложение № 3, таблица 1, показатель «натрий (Na)» | ГОСТ 23268.6-78 |  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия |  |
| 519 |  | ГОСТ 26449.1-85 |  | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод. Метод определения натрия |  |
| 520 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 521 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 522 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 523 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 524 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 525 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 526 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 527 | приложение № 3, таблица 1, показатель «никель (Ni)» |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 528 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 529 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 530 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 531 |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 532 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 533 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 534 |  | СТ РК 2318-2013 |  | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 535 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 536 |  | КМС ИСО 8288:2001 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 537 |  | ГОСТ Р 57165-2016 |  | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 538 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 539 | приложение № 3, таблица 1, показатель «ртуть (Hg)» | ГОСТ 26927-86 |  | Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути |  |
| 540 |  | ГОСТ 31866-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |
| 541 |  | ГОСТ 31950-2012 |  | Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией |  |
| 542 |  | СТБ ГОСТ Р 51212- 2001 |  | Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией |  |
| 543 |  | СТ РК ИСО 16590- 2007 |  | Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащение амальгамированием |  |
| 544 |  | СТ РК 2324-2013 |  | Вода. Определение содержания ртути методом «холодного пара» |  |
| 545 |  | СТ РК ГОСТ Р 51212-2003 |  | Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией |  |
| 546 |  | М 01-43-2006 |  | Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД» (свидетельство об аттестации №01.05.068/01.00035/2011 от 14.12.2011, номер в реестре ФР. 1.31.2012.13493) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 547 | приложение № 3, таблица 1, показатель «селен (Se)» |  | ГОСТ 19413-89 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена |  |  |
| 548 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 549 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 550 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 551 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 552 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 553 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 554 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 555 |  |  | СТ РК 2487-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций таллия, селена и серебра методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 556 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 557 |  | ГОСТ Р 57165-2016 |  | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |
| 558 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 559 | приложение № 3, таблица 1, показатель «серебро (Ag)» | ГОСТ 18293-72 |  | Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра |  |
| 560 |  | ГОСТ 23268.13-78 |  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов серебра |  |
| 561 |  | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |
| 562 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |
| 563 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |
| 564 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 565 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |
| 566 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 567 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 568 |  |  | СТ РК 2487-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций таллия, селена и серебра методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 569 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 570 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 571 | приложение № 3, таблица 1, показатель «свинец суммарно (РЬ)» |  | ГОСТ EN 14083- 2013 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении |  |  |
| 572 |  |  | ГОСТ 18293-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра |  |  |
| 573 |  |  | ГОСТ 26932-86 | Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца |  |  |
| 574 |  |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 575 |  | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 576 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 577 |  | СТБ EN 14084-2012 |  | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после микроволнового разложения |  |  |
| 578 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 579 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 580 |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 581 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 582 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 583 |  | СТ РК 2318-2013 |  | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 584 |  |  | СТ РК 2486-2014 | Охрана природы. Вода питьевая, природная, технологически чистая, сточная, очищенная сточная. Определение массовых концентраций кобальта, олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 585 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 586 |  |  | кмс исо 8288:2001 | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 587 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 588 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 589 | приложение № 3, таблица 1, показатель 2+ «стронций (Sr )» |  | ГОСТ 23950-88 | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция |  |  |
| 590 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
| 591 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 592 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 593 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 594 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 595 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 596 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 597 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 598 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 599 | приложение № 3, таблица 1, показатель «сурьма (Sb)» |  | ГОСТ 31866-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 600 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 601 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 602 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 603 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 604 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 605 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 606 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 607 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 608 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 609 | приложение № 3, таблица 1, показатель «хром общий (Сг)» |  | ГОСТ EN 14083- 2013 | Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении |  |  |
| 610 |  |  | ГОСТ 31870-2012 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 611 |  |  | ГОСТ 31956-2013 | Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома |  |  |
| 612 |  |  | СТБ ISO 11885-2011 | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 613 |  |  | СТБ ISO 15586-2011 | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 614 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 615 |  |  | СТ РКИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 616 |  |  | СТ РК 1511-2006 | Качество воды. Определение хрома. Спектрометрический метод с использованием 1,5 дифенилкарбазида |  |  |
| 617 |  |  | СТ РК 2214-2012 | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 618 |  |  | СТ РК 2318-2013 | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 619 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 620 |  |  | ГОСТ Р 57165-2016 | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 621 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 622 | приложение № 3, таблица 1, показатель «цинк (Zn2")» | ГОСТ 18293-72 |  | Вода питьевая. Методы определения свинца, цинка и серебра |  |  |
| 623 |  | ГОСТ 31866-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 624 |  | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 625 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 626 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 627 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 628 |  | СТ РК ИСО 8288- 2005 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 629 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 630 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 631 |  | СТ РК 2318-2013 |  | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 632 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 633 |  | кмс исо 8288:2001 |  | Качество воды. Определение кобальта, никеля. Меди, цинка. Кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы |  |  |
| 634 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 635 | приложение № 3, таблица 1, показатель «бор (В)» | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 636 |  | ГОСТ 31949-2012 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |  |
| 637 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 638 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 639 |  | СТБ ГОСТ Р 51210- 2001 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |  |
| 640 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 641 |  | СТ РК 1016-2000 |  | Вода. Метод определения массовой концентрации бора |  |  |
| 642 |  | СТ РК ГОСТ Р 51210-2003 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания бора |  |  |
| 643 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 644 |  | ГОСТ Р 57165-2016 |  | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 645 |  | М-02-2406-13 |  | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФРГ.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 646 | приложение № 3, таблица 1, показатель «мышьяк (As)» | ГОСТ 4152-89 |  | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка |  |  |
| 647 |  | ГОСТ 26930-86 |  | Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка |  |  |
| 648 |  | ГОСТ 30538-97 |  | Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом |  |  |
| 649 |  | ГОСТ 31266-2004 |  | Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка |  |  |
| 650 |  | ГОСТ 31866-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии |  |  |
| 651 |  | ГОСТ 31870-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 652 |  | СТБ ISO 11885-2011 |  | Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) |  |  |
| 653 |  | СТБ ISO 15586-2011 |  | Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи |  |  |
| 654 |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 655 |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 |  | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 656 |  | СТ РК 2214-2012 |  | Качество воды. Определение содержания микроэлементов атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи |  |  |
| 657 |  | СТ РК 2318-2013 |  | Вода. Определение содержания элементов атомноабсорбционным методом с электротермической атомизацией |  |  |
| 658 |  | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 |  | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии |  |  |
| 659 |  | ГОСТ Р 57165-2016 |  | Вода. Определение содержания элементов методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | применяется с 01.01.2018 |  |
| 660 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 661 | приложение № 3, таблица 1, показатель «озон» |  | ГОСТ 18301-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона |  |  |
| 662 | приложение № 3, таблица 1, показатель «броматы» |  | МП УВК 1.106-2014 | Методика измерений массовой концентрации хлорит-иона, хлорат-иона и бромат-иона в питьевых и природных водах методом ионной хроматографии (свидетельство об аттестации № УВК 1.106/01.00033-2013/2014 от 28.04.2014, номер в реестре ФР. 1.31.2014.19047) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 663 | приложение № 3, таблица 1, показатели «хлор остаточный свободный» и «хлор остаточный связанный» |  | ГОСТ 18190-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора |  |  |
| 664 |  |  | СТБ ISO 7393-1- 2011 | Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 1. Титриметрический метод с применением N, М-диэтил-1,4-фенилендиамина |  |  |
| 665 |  |  | СТБ ISO 7393-2- 2012 | Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора. Часть 2. Колориметрический метод с применением N, Н-диэтил-1,4-фенилендиамина для целей оперативного контроля |  |  |
| 666 |  |  | ГОСТ Р 55683-2013 | Вода питьевая. Метод определения содержания остаточного активного (общего) хлора на месте отбора проб |  |  |
| 667 | приложение № 3, таблица 1, показатели «2,4-Д», «гексахлорбензол», «гептахлор», «ДДТ (сумма изомеров)» и «линдан (гамма-изомер ГХЦГ)» |  | ГОСТ 31858-2012 | Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией |  |  |
| 668 |  |  | ГОСТ 31941-2012 | Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д |  |  |
| 669 |  |  | ACT ИСО 6468-2005 | Качество воды. Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод газовой хроматографии после экстракции жидкость-жидкость |  |  |
| 670 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209- 2001 | Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией |  |  |
| 671 |  |  | СТ РК 2011-2010 | Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами |  |  |
| 672 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51209-2003 | Вода питьевая. Метод определения содержания хлороорганических пестицидов газожидкостной хромографией |  |  |
| 673 | приложение № 3, таблица 1, показатели «аммиак и аммоний-ион» |  | ГОСТ 23268.10-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов аммония |  |  |
| 674 |  |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза | за исключением вод для детского питания |  |
| 675 |  |  | ГОСТ 33045-2014 | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |  |  |
| 676 |  |  | СТБ 17.13.05-09- 2009/ISO 7150- 1:1984 | Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение содержания азота аммонийного. Часть 1. Ручной спектрометрический метод |  |  |
| 677 |  |  | СТ РК ISO 7150-1- 2013 | Качество воды. Определение содержания аммония. Часть 1. Ручной спектрометрический метод |  |  |
| 678 |  | СТ РК ИСО 5664- 2006 |  | Качество воды. Определение содержания аммония. Метод дистилляции и титрования |  |  |
| 679 |  | KMC ISO 5664:1999 |  | Качество воды. Определение аммония. Метод дистилляции и титрования |  |  |
| 680 | приложение № 3, таблица 1, показатели «атразин» и «симазин» | СТБ ISO 10695-2007 |  | Качество воды. Определение некоторых органических азотных и фосфорных соединений. Методы газовой хроматографии |  |  |
| 681 |  | МП УВК 1.31-2008 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации 2,4-Д, симазина, атразина, пропазина, прометрина в питьевых и природных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (свидетельство об аттестации № УВК 1.31.97-2008 от 04.06.2008, номер в реестре ФР. 1.31.2008.04833) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 682 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.205- 04 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфорорганических и симм-триазиновых пестицидов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии (свидетельство об аттестации № 224.01.11.196/2006 от 09.10.2006, номер в реестре ФР.1.31.2013.13994) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 683 | приложение № 3, таблица 1, показатель «бенз(а)пирен» | ГОСТ 31860-2012 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена | за исключением вод для детского питания |  |
| 684 |  | ГОСТ ISO 17993- 2016 |  | Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость |  |  |
| 685 |  | СТБ ИСО 17993- 2005 |  | Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость |  |  |
| 686 |  | СТБ ГОСТ Р 51310- 2001 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена | за исключением вод для детского питания |  |
| 687 |  | СТ РК ГОСТ Р 51310-2003 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена | за исключением вод для детского питания |  |
| 688 |  |  |  | Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых (в том числе расфасованных в емкости) и сточных вод методом ВЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (свидетельство об аттестации № 223.1.0210/01.00258/2010 от 24.11.2010, номер в реестре ФР. 1.31.2006.02395) |  |  |
| 689 | приложение № 3, таблица 1, показатели «бромдихлорметан», «бромоформ», «хлороформ», «дибромхлорметан» и «четыреххлористый углерод» | ГОСТ 31951-2012 |  | Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией |  |  |
| 690 |  | СТБ ГОСТ Р 51392- 2001 |  | Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией |  |  |
| 691 |  |  |  | Методика измерений массовой концентрации хлороформа в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии (свидетельство об аттестации № 88-16365-002-01.00076-2014 от 27.01.2014, номер в реестре ФР. 1.31.2014.17628) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 692 | приложение № 3, таблица 1, показатель «нефтепродукты» | ГОСТ 26449.1-85 |  | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 693 |  | ГОСТ 31953-2012 |  | Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии |  |  |
| 694 |  | СТ РК ГОСТ Р 51797-2005 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов |  |  |
| 695 |  | ГОСТ Р 51797-2001 |  | Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов |  |  |
| 696 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128- 98 |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (свидетельство об аттестации № 303/242-(01.00250-2008)- 2012 от 07.08.2012, номер в реестре ФР. 1.31.2012.13169) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 697 | приложение № 3, таблица 1, показатель «нитриты (по NO2’)» | ГОСТ ISO 10304-1- 2016 |  | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 698 |  | ГОСТ 23268.8-78 |  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрит-ионов |  |  |
| 699 |  | ГОСТ 33045-2014 |  | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |  |  |
| 700 |  | СТБ ISO 10304-1- 2011 |  | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
| 701 | приложение № 3, таблица 1, показатель «окисляемость перманганатная» |  | ГОСТ 23268.12-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения перманганатной окисляемости |  |  |
| 702 |  |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 703 |  |  | СТБ ISO 8467-2009 | Качество воды. Определение перманганатной окисляемости |  |  |
| 704 |  |  | СТ РК 1498-2006 | Качество воды. Определение перманганатной окисляемости |  |  |
| 705 |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 | Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости |  |  |
| 706 | приложение № 3, таблица 1, показатель «органический углерод» |  | ГОСТ 31958-2012 | Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода |  |  |
| 707 |  |  | СТБ 17.13.05-01- 2008/ISO 8245:1999 | Охрана окружающей среды и природопользование. Мониторинг окружающей среды. Качество воды. Руководящие указания по определению суммарного содержания органического углерода (ТОС) и растворенного органического углерода (DOC) |  |  |
| 708 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 52991-2010 | Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода |  |  |
| 709 |  |  | KMC ISO 8245:1999 | Качество воды. Руководство по определению общего органического углерода (ООУ) |  |  |
| 710 | приложение № 3, таблица 1, показатель «поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные» |  | ГОСТ 31857-2012 | Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ |  |  |
| 711 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51211-2003 | Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ |  |  |
| 712 |  |  | KMC EN 903:2003 | Качество воды. Определение анионных поверхностноактивных веществ путем измерения индекса метиленового синего (MBAS) |  |  |
| 713 | приложение № 3, таблица 1, показатели «пестициды (сумма)» и «пестициды» |  | ГОСТ 31858-2012 | Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией |  |  |
| 714 |  |  | ГОСТ 31941-2012 | Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д |  |  |
| 715 |  |  | ACT ИСО 6468-2005 | Качество воды. Определение некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов. Метод газовой хроматографии после экстракции жидкость-жидкость |  |  |
| 716 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209- 2001 | Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией |  |  |
| 717 |  |  | СТ РК ГОСТ Р 51209-2003 | Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией |  |  |
| 718 |  |  | СТ РК 2010-2010 | Вода, почва, фураж. Продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами |  |  |
| 719 |  |  | СТ РК 2011-2010 | Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами |  |  |
| 720 |  |  | KMC EN 1485:2001 | Качество воды. Определение адсорбируемых галогенорганических соединений |  |  |
| 721 | приложение № 3, таблица 1, показатель «фенолы летучие» |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 722 |  |  | СТ РК ИСО 14402- 2006 | Качество воды. Определение индекса фенола посредством анализа потока (ПИА и НАП) |  |  |
| 723 |  |  | МВИ ФГУП МНИИЭКО ТЭК №01.03.191/2001 | Методика выполнения измерений массовых концентраций летучих с водяным паром фенолов с применением 4-аминоантипирина в пробах сточных, очищенных сточных и природных вод фотометрическим методом (свидетельство об аттестации № 01.03.191/2001 от 14.09.2001, номер в реестре ФР. 1.31.2002.00650) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 724 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182- 02 | Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (свидетельство об аттестации № 223.1.0107/01.00258/2010, номер в реестре KZ.07.00.01340-2016 от 25.04.2016) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 725 | приложение № 3, таблица 1, показатель «формальдегид» |  | СТ РК 2392-2013 | Вода. Определение содержания формальдегида флуориметрическим методом |  |  |
| 726 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 | Вода. Методы определения содержания формальдегида |  |  |
| 727 |  |  | ПНД.Ф 14.1:2:4.187- 02 | Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (свидетельство об аттестации № 223.1.0108/01.00258/2010, номер в реестре KZ.07.00.01427-2016 от 16.11.2016) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 728 | приложение № 3, таблица 1, показатель «тригалометаны» |  | ГОСТ 31951-2012 | Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией |  |  |
| 729 |  |  | СТБ ISO 9562-2012 | Качество воды. Определение содержания адсорбируемых органически связанных галогенов (АОХ) |  |  |
| 730 |  |  | СТ РК ИСО 9562- 2006 | Качество воды. Определение содержания адсорбируемых органических галогенов (АОГ) |  |  |
| 731 | приложение № 3, таблица 1, показатель «жесткость общая» |  | ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
| 732 |  |  | ГОСТ 31865-2012 | Вода. Единица жесткости |  |  |
| 733 |  |  | ГОСТ 31954-2012 | Вода питьевая. Методы определения жесткости |  |  |
| 734 |  |  | СТ РК 1514-2006 | Вода питьевая. Методы определения жесткости |  |  |
| 735 | приложение № 3, таблица 2, показатель «ОМЧ при 37 °С» |  | ГОСТ 18963-73 | Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа |  |  |
| 736 | приложение № 3, таблица 2, показатель «escherichia coli (E.coli)» |  | ГОСТ 31955.1-2013 | Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 737 |  |  | СТБ ISO 9308-1- 2016 | Качество воды. Подсчет количества кишечных палочек Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации для вод с низким содержанием бактериальной флоры |  |  |
| 738 | приложение № 3, таблица 2, показатель «БГКП» |  | ГОСТ 18963-73 | Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа |  |  |
| 739 |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 | Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 740 |  |  | СТБ ISO 9308-1- 2016 | Качество воды. Подсчет количества кишечных палочек Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации для вод с низким содержанием бактериальной флоры |  |  |
| 741 | приложение № 3, таблица 2, показатель «энтерококки (фекальные стрептококки)» | СТБ ISO 7899-2- 2015 |  | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 742 |  | СТ РК 1884-1-2009 |  | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 1. Миниатюризированный метод (наиболее вероятное число) путем инокуляции в жидкостной среде |  |  |
| 743 |  | СТ РК 1884-2-2009 |  | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 744 | приложение № 3, таблица 2, показатель «pseudomonas aeruginosa» | СТБ ISO 16266-2015 |  | Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 745 |  | СТ РК ISO 16266- 2012 |  | Качество воды. Обнаружение и подсчет микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 746 |  | ГОСТ Р 54755-2011 |  | Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 747 | приложение № 3, таблица 2, показатель «споры сульфитредуцируюгцих клостридий» | СТБ ISO 6461-2- 2016 |  | Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia). Часть 2. Метод мембранной фильтрации |  |  |
| 748 | приложение № 3, таблица 2, показатели «ооцисты криптоспоридий» и «цисты лямблий» | ГОСТ ISO 15553- 2017 |  | Качество воды. Выделение из воды и идентификация ооцист криптоспоридий и цист лямблий | применяется с 01.07.2018 |  |
| 749 | приложение № 3, таблица 3, показатель «удельная суммарная альфа-активность» | ГОСТ 31864-2012 |  | Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов |  |  |
| 750 |  | СТБ ISO 9696-2010 |  | Качество воды. Измерения общей альфа-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника |  |  |
| 751 |  |  |  | Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР. 1.40.2013.15386) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 752 |  |  |  | Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» (свидетельство об аттестации № 40090.5И665 от 28.07.2005, номер в реестре KZ.07.00.01509-2017 от 17.05.2017) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 753 | приложение № 3, таблица 3, показатель «удельная суммарная бета-активность» |  | СТБ ISO 9697-2016 | Качество воды. Измерение общей бета-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника |  |  |
| 754 |  |  | СТ РК ИСО 9697- 2006 | Качество воды. Измерение общей бета-активности в питьевой воде |  |  |
| 755 |  |  |  | Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (свидетельство об аттестации № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15386) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 756 | приложение № 3, таблица 4 |  | СТБ ISO 13161-2012 | Качество воды. Измерение объемной активности полония-210 в воде методом альфа-спектрометрии |  |  |
| 757 |  |  | СТБ ISO 17294-2- 2007 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 758 |  |  | СТ РК ИСО 17294- 2-2006 | Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов |  |  |
| 759 |  |  | М-02-2406-13 | Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомноабсорбционным методом (свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2017.25626) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 760 |  |  |  | Методика измерений объемной активности полония-210 (210Ро) и свинца-210 (21ОРЬ) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа-бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ174/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15382) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 761 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов радия (226Ra, 228Ra) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод гамма- спектрометрическим методом с предварительным концентрированием (свидетельство об аттестации № 40073.3Г188/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15397) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 762 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов радия (226Ra, 228Ra) в пробах природных вод альфа-бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ177/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15385) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 763 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов урана (238U, 234U, 235U) в пробах природных (пресных и минерализованных), сточных и технологических вод альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой и спонтанным бестоковым осаждением (свидетельство об аттестации № 40073.3Г191/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15400) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 764 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов урана (238U, 234U, 235U) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа- спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ 181/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15389) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 765 |  |  |  | Методика измерений объемной активности изотопов тория (228Th, 230Th, 232Th, 227Th) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой (свидетельство об аттестации № 40073.ЗГ 184/01.00294-2010 от 22.04.2013, номер в реестре ФР.1.40.2013.15392) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 766 | приложение № 3, таблица 4, техногенный радионуклид «стронций-90» | ГОСТ 32163-2013 |  | Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90 |  |  |
| 767 |  |  |  | Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs и 40К на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма- излучающих радионуклидов 137Cs и 40К на гамма- спектрометре типа ЕЫ309(МКГ-1309) (свидетельство об аттестации № 668/2011 от 17.11.2011, номер в реестре ФР.1.38.2012.11826) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 768 | приложение № 3, таблица 4, техногенный радионуклид «цезий-137» | ГОСТ 32161-2013 |  | Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 |  |  |
| 769 |  |  |  | Методика измерения активности радионуклидов использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (свидетельство об аттестации № 40090.ЗН700, номер в реестре KZ.07.00.00304-2014 от 25.06.2014) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |
| 770 |  |  |  | Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs и 40К на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма- излучающих радионуклидов 137Cs и 40К на гамма- спектрометре типа ELI309 (МКГ-1309) (свидетельство об аттестации № 668/2011 от 17.11.2011, номер в реестре ФР.1.38.2012.11826) | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |  |

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 5 декабря 2017 г. № 164

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017)

| № п/п | Элементы технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | абзацы шестой, седьмой и девятнадцатый пункта 7 раздела II | подпункты IЛ .2 - 1Л .4 ГОСТ 13273-88 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия |  |
| 2 | абзацы седьмой и двенадцатый пункта 7 раздела II | СТБ 880-2016 | Воды минеральные природные лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 3 | абзац двадцатый пункта 7 раздела II | подпункт 1 пункта 4.2 ГОСТ 32220-2013 | Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия |  |
| 4 |  | подпункт 5.4.7 СТБ 2436-2016 | Воды минеральные лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 5 |  | подпункт 5.10 СТ РК 452-2002 | Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые и лечебные. Общие технические условия |  |
| 6 |  | подпункт 3.2 КМС 943:2005 | Воды природные питьевые столовые. Общие технические условия |  |
| 7 |  | подпункт 5.1.9 ГОСТ Р 54316-2011 | Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия |  |
| 8 | подпункты «а» - «е» пункта 27 раздела VI | подпункт 5.1.2 ГОСТ Р 54316-2011 | Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия |  |
| 9 | подпункты «д» и «е» пункта 27 раздела VI | подпункт 1.1.8 ГОСТ 13273-88 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия |  |
| 10 | подпункт «д» пункта 27 раздела VI | подпункт 5.12 СТ РК 452-2002 | Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые и лечебные. Общие технические условия |  |
| 11 | подпункт «е» пункта 27 раздела VI | подпункт 1.1.9 ГОСТ 13273-88 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия |  |
| 12 |  | подпункт 5.4.6 СТБ 2436-2016 | Воды минеральные лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 13 |  | подпункт 5.1.10 ГОСТ Р 54316-2011 | Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия |  |
| 14 | пункт 31 раздела VI | подпункт 5.1.18.1 СТ РК 1432-2005 | Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые. Общие технические условия |  |
| 15 | пункт 35 раздела VII | подпункт 5.7.1 СТБ 2436-2016 | Воды минеральные лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 16 | приложение № 1 | подпункты 1.1.2- 1.1.4 ГОСТ 13273-88 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия |  |
| 17 |  | подпункт 5.7 СТ РК 452-2002 | Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые и лечебные. Общие технические условия |  |
| 18 |  | подпункт 3.3 КМС 252:2005 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 19 |  | Приложение А ГОСТ Р 54316-2011 | Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия |  |
| 20 | таблица 1 приложения № 2 | подпункт 4.1.7 ACT 191-2000 | Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия |  |
| 21 |  | подпункт 1.1.10 ГОСТ 13273-88 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия |  |
| 22 |  | подпункты 5.4.5 и 5.4.8 СТБ 2436-2016 | Воды минеральные лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 23 |  | подпункт 5.16 СТ РК 452-2002 | Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые и лечебные. Общие технические условия |  |
| 24 |  | подпункт 4.1.9 КМС 252:2005 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 25 |  | подпункты 4.1.6 и 4.1.7 КМС 943:2005 | Воды природные питьевые столовые. Общие технические условия |  |
| 26 |  | подпункт 5.1.6 ГОСТ Р 54316-2011 | Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия |  |
| 27 | таблица 2 приложения № 2 | подпункт 4.1.6 ACT 191-2000 | Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия |  |
| 28 |  | подпункт 1.1.14 ГОСТ 13273-88 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия |  |
| 29 |  | подпункт 5.19 СТ РК 452-2002 | Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые и лечебные. Общие технические условия |  |
| 30 |  | подпункт 4.1.10 КМС 252:2005 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Общие технические условия |  |
| 31 |  | подпункт 4.1.9 КМС 943:2005 | Воды природные питьевые столовые. Общие технические условия |  |
| 32 | таблица 1 приложения № 3 | таблица 1 раздела 3 ACT 191-2000 | Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия |  |
| 33 |  | подпункты 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13 и 5.1.17 СТ РК 1432-2005 | Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые. Общие технические условия |  |